## Sheet1
桂林医科大学临床教学培训中心智慧实训室教学设备采购项目询价表
二级学院/系/部(公章):第一临床医学院 |  |  |  | 申请日期：2025年9月2日 |  | 单位：（元）
序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 技术要求（指技术参数、性能配置等） | 数量 | 计量 单位 | 单价 （元） | 小计（元）
1 | 实验室全息交互移动教学舱 | 瑞胜科等 | B-SX120 | 1.整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护； 2.箱体采用多功能接口设计，配电源开关按键，HDMI/网络/USB扩展接口 3.整车高度1.8米，横臂展开尺寸1.2米,可折叠收缩，可承重1.5-7KG； 4.箱体电源系统，采用圆柱磷酸铁锂电芯，电池容量48A； 5.设备内置无线视频传输模块，支持无线视频收发功能；双无线配置，无线信号在无阻挡、无干扰的室外场景下，传输距离不小于120米，最大数据速率可达300Mbps；支持无线自动配对、自动组网 6.支持≥3路高清视频输出，并具备音频输出能力，其中HDMI信号输出≥2路，UVC视频输出≥1路。输出接口最大可支持4K分辨率 7.支持≥2路HDMI输入接口并具备音频采集能力，输入接口最大可支持4K分辨率，并向下兼容1080、720等常规分辨率 8.支持≥5个USB接口，且接口类型多样化，其中USB Type-A接口≥4个，USB Type-B接口≥1个,支持通过终端的USB Type-B接口实现图像和声音同步输出及声音输入，免驱动，即插即用，可无缝兼容主流系统及主流视频会议软件 9.终端内置HID控制，可实现在终端上直接操作所接入终端的电脑 | 2 | 套
2 | 综合情境训练系统 | 贝德信诚等 | BC-SST235-1A | 1.产品用途 1.1综合情境培训系统是一款沉浸交互式的教学平台，要求采用3Dunity技术构建环绕包围式的虚拟救援环境，应用虚拟现实、人工智能、多通道CAVE融合技术、数据实时通信等技术，为学员营造多场景、多剧情的现场急救场景，创新紧急救治培训形式，快速培养学员的急救规范操作、应急处理思维能力，提升学员的岗位胜任力和团队协作能力。 2.产品主要功能 2.1沉浸式情境构建要求 2.1.1 采用沉浸式虚拟现实技术，结合实景搭建，通过沉浸式三维融合技术创建多元化现场救护的虚拟环境，模拟创伤发生前、中、后的救护场景，场景中需包括虚拟病人、周边人群、案例发生的周围建筑自然环境、急救人员角色、交通载具等，配合声光电等技术，完整模拟救护过程。 2.1.2 沉浸式情境化场景包括但不限于城市街道、机场高速、机场候机厅、城市公园、海滨浴场、高空作业、急救车、地震后现场≥8个救援场景，以及如地震、车祸等大型灾难创伤场景的创伤分类救治。 2.1.3、通过虚拟现实交互能力，支持用户在三维虚拟环境中进行实时操作和互动。 2.2情境案例构建要求 2.2.1 真实案例重建，系统要求具备多元化伤情案例，包含但不限于大型灾难现场地震和车祸现场批量伤员的分类检伤救治、不明原因晕倒、胸痛、触电、溺水等病例。 ▲2.2.2 系统所含教学案例需满足医务人员需要掌握的救援培训模块，包含但不局限于突发事件批量伤员的基础生命支持、高级生命支持、检伤分类、创伤救治、疾病救治等，需涵盖非专业单/双人，专业双人培训。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 2.2.3采用视频、图片、文字、声音或动画等媒体方式显示出相应体征，3D体征内容和动画可以通过虚拟模拟人在大场景上进行同步显示。 ▲2.2.4系统能与急救模拟人、模拟手动除颤仪、转运毯、智能药物、模拟心电图发生器、模拟心电监护仪进行互联，当模拟人联接模拟心电监护时，可显示运行病例中当前虚拟病患生命体征的参数，如心电波形、脉搏、呼吸、血氧、血压等，同时cave墙的场景同步呈现相关虚拟监护仪画面，完成虚实环境中场景、病患及道具的虚实融合。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 2.2.5采用基于物理的渲染技术，生成逼真的影像、复杂的纹理和写实的照明，遵循真实世界的物理特性的3D仿真技术，模拟光线与物体表面的交互，来构建数字孪生虚拟场景。 2.2.6要求具备展示案例操作的受众人群、训练目标、遵循标准、操作流程图、评分表等内容，便于教师开展教学工作。 2.2.7要求系统能根据不同的救援情境生成相对应病情的虚拟患者，能满足救治过程设置多条逻辑线。根据操作者的处置内容，虚拟患者的病情具备有不同转归，病人生理指标亦有不同结果呈现，抢救效果也会有不同，且最终体现在评估结果上。 2.2.8具备模拟急性心梗患者在院前常见的病情突发状况，如可设定心梗患者在院前发生室颤以及一系列心律失常的急救处理。 ▲2.2.9要求系统可实时监测到学员的操作，并在系统界面上同步展示操作动画，增加逼真的急救体验感，包含但不限于转移至急救车、心电监护、吸氧、测血糖、建立静脉通路、给双抗药物等。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 2.2.10虚实结合，系统内置虚拟伤员和模拟人数据实时同步，学员在模拟人上操作，可实现虚拟伤员处置和生理指标的实时反馈，并通过模拟心电监护仪展示患者的各项生命体征参数的变化。 2.2.11病例开始运行后，平面界面模拟人动作同步学员动作展示。平板界面展示该病例的评分表，包含主观评分和客观评分项目，系统可实时监测用户在模拟人上的操作，操作数据反馈在客观评分项目。 2.3主观和客观双重评分体系： 2.3.1提供客观结构化的智能评估系统，提供≥23项客观评估指标。 ▲2.3.2允许指导老师可使用平板电脑进行现场主动评分和评价，要求包含≥20项主观评分指标，包括但不限于人文关怀、操作动作标准判断、操作熟悉度、操作流程合理性、操作时效的紧迫性等指标。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 2.3.3主观评分指标：场景病例评分表内点击评分左右的加减号，可根据学员操作的内容予以评分。 2.3.4评分完成后，点选界面上的【结束评分】完成病例操作，CAVE墙会根据学员操作的有效性予以反馈患者最终的复苏结果。 2.3.5病例结束后，点选界面上的【评分报告】可查看到该学员完整的操作报告，包含总得分及各项具体项目的分值及得分情况，并且包含详细的胸外按压和人工通气的数据报告。 3.硬件配置要求 3.1交互式模拟人 1套 3.1.1模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运。 3.1.2高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等。 3.1.3具备高级气道管理技术，包含但不限于面罩通气、LMA置入、口咽导管、鼻咽导管、气管插管等。 3.1.4具备仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测。 3.1.5模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度、按压位置和通气数据等。 3.1.6支持胸腔穿刺检测。 3.1.7可检测学员是否通过拍双肩查看患者意识。 | 1 | 套
3 | 老年患者多阶段急救处理训练系统 | 贝德信诚等 | BC-SST235-1B | 1基本要求： 1.1配备场景道具、医疗器材、物品、3D数字模型人物、虚拟建筑物、120急救指挥中心调度画面、救护车场景等。 1.2三维资源库：建立与案例相适应的三维场景，并根据案例制作伤患角色、医护人员不少于6人。 1.3.具备公园场景下老年患者多阶段急救处理案例，需支持模拟公园老年患者发病，医护人员到达现场后将病患转至救护车上并开展救援的多阶段病例发展训练情景。 ▲1.4、虚拟场景需具备公园现场、救护车、120急救中心相关场景表现，现实场景模型比例1:1合理复原和排布且具备不低于3位医护等救援人员的急救站位和抢救合理布局。 1.5场景支持模拟、智能、真实医疗器材不少于11个，模型按照真实比例制作外形。 1.6要求转运毯能智能感应医护人员搬运情况，联动系统实现虚拟画面场景的切换变化。 1.7要求案例能训练学员对急性心梗发作应急处理、心脏骤停处理流程、各种心律失常的人工除颤、高级气道建立等常见急救突发事件内容。 1.7.1 要求设定心梗患者在院前发生≥5个病情阶段的进展，包含但不限于急性心梗发作、室颤、室性心动过速、室上性心动过速、呼吸支持阶段。 1.7.2 急性心梗发作时，可在模拟人上进行≥7个操作内容，包含但不限于转移至急救车、心电监护、吸氧、测血糖、建立静脉通路、给双抗药物等，要求系统可实时监测到学员的操作，并在系统界面上同步展示操作动画，增加逼真的急救体验感。 ▲1.7.3 室颤发作时，可在模拟人上进行心外按压、人工通气、除颤、给药等操作，系统可实时监测学员的操作是否标准并予以客观评价和展示，并实时通过心电监护仪展示患者的病情状况，如脉搏、心律、呼吸、血氧饱和度、血压、心电波形等。（此功能需投标人提供图片进行佐证） ▲1.7.4 因心梗导致心律失常发生时，可使用模拟除颤仪对患者进行电除颤和同步电复律，需在手动除颤仪上进行除颤模式和能量的选择。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 1.7.4.1 要求手动模拟除颤仪和临床真实的除颤仪操作保持一致。 7.4.2 除颤功能，要求仪器上有能量选择按钮和除颤方式选择，能量选择范围0-360J。 1.7.4.3 要求具备充电电路和放电电路。 1.7.4.4 模拟除颤仪可与软件、模拟人交互控制，有效除颤操作后，心电示波可发生变化。 1.7.5需具备模拟人联接模拟心电监护仪功能。 1.7.5.1 连接导联线可显示运行病例当前生命体征的参数，如心电波形、脉搏、呼吸、血氧、血压等，超出报警上下限范围报警提示； 1.7.5.2 支持心律跳动提示音； 1.7.5.3 ECG导联线采用临床真实的5导联ECG导联线，连接电极片后机器自动显示心电波形及各个生命体征参数； 1.7.5.4 具备手动测血压功能，可随时获取患者当前的无创动脉血压。 ▲1.7.6 建立高级气道，支持使用临床真实喉镜引导下在模拟人上进行气管插管的操作，在插管过程中，系统界面能实时显示管尖的位置，如插管位置过深或者插管入食道，系统能予以文字语音双重报警提示。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 1.7.7虚实结合，要求虚拟场景与真实场景中的模拟人融合操作，让操作者在逼真的环境中进行操作训练，增加实训效果的逼真度。 1.7.7.1 系统需自动识别到是否将真实场景中的模拟人转运至120急救车内进行救治。 1.7.7.2 系统需自动识别操作者是否对真实场景中的模拟人进行心电监护、吸氧、建立静脉通路、给药物等操作，并实时显示操作动画。 1.7.7.3 虚实结合，系统内置虚拟伤员和模拟人数据实时同步，学员在模拟人上操作，可实现虚拟伤员处置和生理指标的实时反馈，并通过模拟心电监护仪展示患者的各项生命体征参数的变化。 ▲1.7.7.4 虚实结合，要求系统能进行的客观评分指标≥23项，包含但不限于转运、心电监护、吸氧、测血糖、建立静脉通路、给双抗药物、心外按压的位置、深度、频率、回弹、按压是否中断、是否开放气道、单次通气量、通气时间、按压通气比、非同步电除颤、除颤能量、肾上腺素静推、测血压、同步电复律、插管深度、拍肩、气道打开角度等。（此功能需投标人提供操作视频进行佐证） 2硬件设备 2.1交互式模拟人 1套 2.1.1模拟人为全身模型，皮肤触感细腻，设计轻便，便于搬运。 2.1.2高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等。 2.1.3具备自主呼吸，胸廓起伏。 2.1.4具备颈动脉搏动，可实时触摸。 2.1.5瞳孔大小可设置，并具备瞳孔对光反射。 2.1.6具备高级气道管理技术，包含但不限于面罩通气、LMA置入、口咽导管、鼻咽导管、气管插管等。 2.1.7气管插管位置、深度可监测。 2.1.8具备仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测。 2.1.9支持胸腔穿刺操作，可多次反复穿刺。 2.1.10模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度、按压位置和通气数据等。 2.1.11可检测学员是否通过拍双肩查看患者意识。 2.2模拟自动体外除颤仪 1套 2.2.1 自动体外除颤仪除颤的数据可以自动上传到病例系统 2.3、高级工程终端显示设备 1套 2.4、专用操作平台 1套 2.5、手持控制终端 1台 2.6、模拟手动除颤仪 1台 2.6.1 要求模拟手动除颤仪的操作数据可自动上传到病例系统。 2.7、模拟心电监护仪 1台 2.8、配件包 1个 2.9、穿戴式监护除颤一体背心 1件 | 1 | 套
4 | 多场景救援情境训练系统 | 贝德信诚等 | BC-SST235-1C | 1、沉浸式情境化场景重建，包括城市街道、机场候机厅、海滨浴场、高空作业≥4个救援场景，场景中要求包括虚拟病人、周围人群、案例发生的周围建筑自然环境、急救人员角色、交通工具、120急救车等。 2、要求具备多种生命支持案例，病例数≥4个，包含不明原因晕倒、触电、溺水等案例。 ▲3、要求具备社会人员和专业医务人员的教学案例，包括基础生命支持和高级生命支持，训练内容包含但不限于胸外按压、球囊通气、AED除颤等。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 4、要求能进行现场环境评估，包含虚拟场景中应用三脚架进行现场交通管制。 ▲5、要求能进行患者意识评估，通过拍打实体模拟人双肩实现，虚拟场景中同步实时显示该操作，并可被系统自动监测到并记录该操作（此功能需投标人提供图片进行佐证） 6、要求可进行脉搏、呼吸检查，触摸模拟人的颈动脉时，虚拟场景同步实时显示触摸颈动脉、听呼吸的标准动作。 7、要求可进行心肺复苏过程，遵循国际最新版心肺复苏指南标准设定 9.1 系统可检测到按压位置是否正确，并进行可视化标记。 9.2 系统可检测按压深度，并根据操作实时反馈，包括按压深度正常、按压深度过深、按压过浅、回弹不足。 9.3 系统可检测按压频率，根据操作实时反馈，并在按压过快或过慢时提示频率过快、频率过慢。 9.4 系统可检测通气次数，实时监测每次通气量，并提示通气正常、通气过大、通气过小。 9.5 系统可检测到通气是否有效，如模拟人气道未开放或未开放到位，胸廓不起伏。 ▲9.6系统可提供实时脑血流充裕度3D图像显示。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 9.7 完成心肺复苏的各项操作后，可提供学员操作时系统监测到的各项数据。 10、要求可模拟AED除颤，可在模拟人进行粘贴电极片操作，并在虚拟场景中同步实时显示该操作。 11、系统提供主观和客观双重评分体系 11.1提供客观结构化的智能评估系统，提供≥12项客观评估指标 11.2允许老师可使用平板电脑进行现场主动评分和评价，要求包含≥16项主观评分指标，包括但不限于环境评估、操作动作标准判断、操作流程合理性等指标。 12硬件配置要求 12.1交互式模拟人 1套 12.1.1模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运。 12.1.2高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等。 12.1.3具备高级气道管理技术，包含但不限于面罩通气、LMA置入、口咽导管、鼻咽导管、气管插管等。 12.1.4具备仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测。 12.1.5模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度、按压位置和通气数据等。 12.1.6支持胸腔穿刺检测。 12.1.7可检测学员是否通过拍双肩查看患者意识。 | 1 | 套
5 | 检伤分类训练情境系统 | 贝德信诚等 | BC-SST235-1D | 1模块要求 1.1检伤分类训练情境案例，要求能够帮助救援人员紧急情况下的应变能力及提高专业急救思维。 1.2需结合医生和救援专家的知识与经验；经过实战化测试，确保能有效地帮助用户学习和练习必要的救援技能； 1.3具备高度仿真的场景与伤员、救援人员等模型。 ▲1.4要求具备≥2个不同的分类检伤技能的教学案例，包含但不限于高速车祸、地震伤等多个灾难场景案例，其中高速车祸案例伤员设置不得低于6个，地震且员设置不得少于12个。（此功能需投标人提供操作图片进行佐证） 2案例内容 2.1高速车祸场景案例：高速路上的多辆卡车撞击，然后显示周围被拉起警戒线，所有伤员均被移至车外安全地方等候救援。 2.1.2 遵循SALT检伤分类，可用红色、黄色、绿色、黑色对不同伤情患者进行颜色分类。 2.1.3具备设置【全局】按钮，用于点选个体伤员，在全局视角下伤员可随机点选未进行整体评估，若先进行了个体评估，则系统提示：请先进行整体评估。 2.1.4要求限时操作，如场景时间设定为10分钟，未完成操作，提示：操作时间已到，病例操作已结束。 2.2、地震场景案例：要求现场有多名消防人员及战士、成片坍塌的建筑，设置在开阔处有多名伤员，另设置有多名伤员在坍塌的建筑内，未被搜救。 2.2.1 需设置120人员进入灾区后，消防战士需与120医生汇报此时的灾情状况，便于120医生进行后续的救治处理。 2.2.2可按照SALT法对伤员进行整体评估，模拟搜救真实的情况，120人员在灾区附近高呼，判断是否有走动和有意识的伤员需要救治。 ▲2.2.3 分类评估时，可根据伤员的循环、呼吸状况对伤员进行旋压式止血带止血、气管插管、置入口/鼻咽通气道、包扎固定等紧急处理。（此功能需投标人提供操作图片进行佐证） 2.2.4 在进行紧急处理时，可与虚拟的旋压式止血带、气管插管、口/鼻咽通气道等救治器材进行交互操作。 2.2.5 分类评估时，操作者可根据伤员的循环、呼吸状况对虚拟伤员进行≥5种类型的检伤标记。 2.2.6 分类评估时，操作者可根据伤员的循环、呼吸状况，判断是否需要对伤员进行优先转运。 ▲2.2.7 对伤员进行分类评估后，操作者需用随身携带的手台汇报伤员此时的伤情，缩短消防战士的搜救时间。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 2.2.8 设定预分类后再分类，通过简单指令性动作将伤员进行整体分类，再对完全不能活动的伤员进行个体评估。 | 1 | 套
6 | 心脏骤停教学情境训练系统 | 贝德信诚等 | BC-SST235-1E | 1.模块要求 1.1专为医学人员打造的医学培训系统，要求基于临床真实患者数据创建的虚拟患者，医学生在3D虚拟情景中，对虚拟患者进行病史采集、体格检查、辅助检查，对各项生理指标与检查结果进行判读、诊断及开展干预治疗等操作，虚拟患者具备呈现阶段化病情演变，生命体征随学员不同操作呈现变化发展，系统要求具备全程记录学员的诊疗路径，给予综合评价。 1.2要求满足住院医师规范化培训技能考核指导标准的考核规则，模拟临床实际考站要求，利用虚拟SP模拟急诊等临床科室急危重症情境，可对病史采集的内容和相关技巧，以及诊断和鉴别诊断的能力进行考核。 1.3具备提供多点触控交互式的学习方式，实现在虚拟临床环境下与虚拟患者实时互动，患者病情实时全程动态变化，用以强化训练临床决策能力。 1.4要求在虚拟的诊疗场景中对3D虚拟仿真患者开展病史采集、体格检查、辅助检查、诊断和干预处理，患者病情实时全程动态变化。 1.5要求模拟临床实际的病情状况，虚拟患者病情恶化出现心肌梗死导致的心源性心脏骤停，具备心脏的骤停的心肺复苏处理流程，包含但不局限于胸外按压、人工通气、除颤等内容。 1.6病情设置具备完整的诊疗操作逻辑，根据用户的不同的诊疗及干预手段，展示患者不同的病情发展结果，如：未迅速识别心脏骤停，患者病情会继续恶化，出现不可逆的脑损伤。 ▲1.7要求提供≥20种操作类型供选择，包含但不限于呼吸管理、除颤仪、呼吸机、吸痰、CPR、导管室、重症超声、血流动力学监测、四大穿刺等。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 1.8诊疗成绩展示：具备自动评分的功能，对学员的诊疗操作进行自动评估，诊疗总成绩以百分制形式体现，包含诊疗思维得分和诊疗行为得分，每部分得分体现该部分的权重比例。 ▲1.9知识点学习卡：具备≥6个知识点学习卡功能，包含但不局限于危险因素、常见症状、体征、诊断、鉴别诊断、治疗方式等，采用卡片翻页阅读形式体现以上内容。（此功能需投标人提供图片进行佐证） 1.10诊疗依据：教师点评需具备疾病的诊疗共识或诊疗指南，要求采用电子书阅览形式进行教学展示，包含但不限于以下内容：疾病概念、病理生理变化、临床表现、治疗原则等。 | 1 | 套
7 | 实验室超高清科研可视化显示平台 | itc等 | J1.53 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯； 2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点； 8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°； 10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz； 11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡； ▲12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 14.配备高分断空气漏电开关，具有双重过载和短路保护功能，每路输出均配备了过载、短路以及漏电保护机制。 15.支持多通讯协议，支持国际DMX512信号协议和ART-NET网络协议。 支持≥6路×6KW额定功率输出，每个回路输出功率可达≥6KW。 16.支持三相平衡监测，可实时检测三相电的输入状态，出现缺相、错相、电压不平衡异常情况自动告警并及时切断电源。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 17.系统采用B/S架构，具备多端登录控制和管理模式，包括但不限于web端、手机移动端、平板电脑移动端。（提供功能界面截图佐证） 支持数据分析功能，支持对管理权限内的电力电箱内部温度、触点温湿度以及电压电流进行监测；支持查看设备的告警状态，并以图形化方式显示告警级别百分比占比数据；支持按月、日的格式显示告警数据与情况；支持环境数据检测与显示；支持设备统计。 18.支持天气预报信息功能，自动获取本地气象状态，并可以直接在平台显示本地天气、温度状态。 19.支持语言功能，支持中文和英文，≥2种语言显示界面模式切换。 20.支持换肤功能，根据用户的喜好可以切换图片作为平台显示背景。 21.支持场景设计功能，使用者可根据现场需求设置定时触发、手动触发和条件触发场景秀，场景设计支持串行依次触发设备功能，也可以实现并行同步触发设备功能，可触发包括设备功能调用或者延时操作。（提供功能界面截图佐证） 22.支持定时任务功能，到达预设时间后自动切换场景，以预设程序按顺序自动控制设备开关，包括音视频、电力控制、舞台机械控制；也可以直接设置为手动触发模式。 | 14 | 平方米
8 | 数据智能处理中枢 | itc等 | TP-QY5AX | 1.整机带载≥1040万像素自定义输出，宽度≥61440点，高度≥61440点； 2.具备输入分辨率≥3840×2160@60Hz； 3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）； 4.具备≥16路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5.具备视频源任意切换； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面； 8.具备画面位置、大小可自由调节； 9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面； 11.具备独立3.5mm音频输入输出； 12.具备≥4路HDMI 1.3输入接口，≥1路HDMI2.0输入接口，≥1路DP1.2输入接口； | 1 | 台
9 | 实验室智能发布控制终端 | 联想等 | P3 | 1. 处理单元≥20核心，主频≥2.1GHz 最大睿频5.4GHz 2.RAM≥32GB，具备扩展插槽，可根据情况增加，最大支持64GB； 3.高性能独立显卡，显存≥8GB； 4.硬盘≥2T 5.电源≥750W | 1 | 台
10 | AI声学采集阵列 | itc等 | TP-UAAV2S | 1.采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头，灵敏度达到≥-38dB，满足超远距离拾音。 2.超宽频响范围高度还原人声，内置48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配麦克风处理器使用。 | 1 | 套
11 | 定向扩声单元 | itc等 | TP-9375PW | 1.功率（100V）：3.75W/7.5W/15W/30W 2.功率（70V）：1.9W/3.75W/7.5W/15W 3.防护等级：IP66 4.输入：70V/100V/8Ω 5.灵敏度：92dB 6.阻抗：2.6KΩ/1.3KΩ/670Ω/330Ω/165Ω 7.频率响应：125Hz-18KHz 8.喇叭单元：5"×1,1.5"×1 | 4 | 只
12 | 数字音频处理中枢 | itc等 | TP-UJZ2 | 1.采用自适应声场检测算法，系统可根据声学环境自适应设置音频参数。 2.内置高性能DSP处理器，可实现自动混音、自适应反馈抑制、自动增益、自动闪避、自动均衡、混响抑制以及环境降噪功能。 ▲3.设备具有≥4路LINE IN，≥2路MIC IN，≥1路SPK IN，≥2路LINE OUT，≥4路SPK OUT以及≥1路RS-485控制接口。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.设备具备线路信号检测功能。当LINE IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。 5.设备具备SPK信号检测功能。当SPK IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。 6.内置≥4*30W高效智能数字功放，可外接≥4只8Ω定阻音箱。 7.具备调节麦克风输入灵敏度功能；MIC IN、LINE IN、LINE OUT与SPK音量都可以独立调节。 ▲8.具备≥7段EQ均衡设置功能，可根据实际效果分别调节低、中、高音；≥7档手动降噪等级设置；≥4个预设场景切换设置，可进行场景保存、场景恢复、恢复出厂设置操作；≥7档啸叫抑制设置，提高麦克风传声增益；≥7档混响抑制设置；具备高低通设置功能，用户可根据实际环境进行高低通调节；具备噪声门设置功能，可自定义阈值、比率、启动时间和释放时间；具备压限器设置功能，可调阈值。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 9.具有多音源闪避优先级功能，可以自动根据音源的优先级实现智能闪避，可调节阈值、闪避等级、启动时间和释放时间，实现当线路输入有声音时，麦克风进行自动闪避。 ▲10.具有AI降噪功能，≥三档等级可调，自动检测和抑制环境噪声，消除非稳态噪声，包括拍手、翻书、风扇、敲击噪声声音。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） | 1 | 台
13 | 千兆交换机 | 华为等 | S5735-L24T4X-A | 1.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 2.包转发率≥108Mpps/126Mpps 3.支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+ | 1 | 台
14 | POE交换机 | 华为等 | S5735-L24P4S-A2 | 1.交换容量≥336Gbps 2.包转发率≥51Mpps 3.固定端口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP， 4.POE总功率≥380W | 1 | 台
15 | 实验室4K过程记录终端 | itc等 | TP-VXX9EU | 1.全景镜头 1.1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。 1.2.支持≥3840x2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。 1.3.摄像机水平场视角≥44°，垂直≥25°。 1.4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 1.5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 1.6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。 1.7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。 1.8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。 1.9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。 1.10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。 | 4 | 台
16 | 实验室多源分析终端 | itc等 | TP-VXYVZI | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 ▲2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) ▲3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) 4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 ▲9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) 10.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 | 1 | 台
17 | 实验室智能多源管理系统 | itc等 | V1.014 | 1.支持预约录制功能，在预约时间自动开启视频录制。1+8窗口画面录制，可以自由选择窗口进行录制，支持录制分辨率3840x2160、1920x1080、1280x720、720x576，支持帧率60fps、50fps、30fps、25fps,支持码率12M、8M、4M、2M、1M、512K、256K,支持编码格式H265、H264，支持封装格式MP4、MOV、AVI、FLV、MKV、TS.并且30-120分钟的分片，录制过程中，用户可通过录播主机查看已录制时长。用户可手动控制开始/暂停/恢复、结束录制，在没手动结束录制情况下录满8小时自动结束录制； 2.支持录制文件自动归档，可按照日期、时间维度自动存储到对应文件夹；支持点击视频进行回看，支持多种倍速播放；支持文件重命名，无需外接接盘鼠标，用户可在录播主机上直接编辑文件名称；支持单个文件删除，支持文件夹删除，支持批量文件删除，支持批量文件夹删除； 3.支持通过预监实时画面，可同时预监PGM画面、教师全景、教师特写、电脑画面、≥16个学生实训画面； 4.支持双画面（2种风格）、三画面、四画面（2种风格）、五画面、六画面、八画面、十六画面≥9种布局模式，可以拖动窗口画面调整布局； 5.支持FTP远程自动上传录像，录制结束后支持设置定时或者实时上传录制文件； 6.支持录制时进行打点标记，在视频回放时可以查看标记点，并且可截取视频画面，可对截图进行编辑，录制的视频可直接在视频回放模块观看，同时也可对当前点播视频进行打点标记和截图保存。 7.支持一键开启直播，开启直播后显示直播时长，可以同时3路推流，可以设置定时推流，支持与各个网络直播平台进行对接，满足大规模直播需求。 8.支持连接到云平台，支持通过云平台对设备进行管理，支持通过平台查看对应的录制文件和直播画面； 9.支持Logo设置，可以自己上传Logo图片，为直播、录制画面增加水印，防止该资源被侵权利用； 10.支持自定义窗口无信号图片和PGM窗口背景图片，以及自定义系统名称，满足个性化导播需求，自由度更高； 11.支持主机联网后时间自动更新； 12.支持首页实时查看可用内存空间及内存总容量； 13.支持本地升级，可通过U盘实现设备升级； 14.支持手动和自动拷贝录制文件方式，接入U盘后手动将录制文件拷出，或者录制结束后自动将文件拷到U盘中； 15.支持对三路3.5mm音频输入和hdmi音频输入分别设置音量大小； 16.支持通过网络或者SDI对摄像头进行云台控制，支持云台控制速度调节； | 1 | 套
18 | 实验室AI智能声像跟踪系统 | itc等 | TP-XAJZ8K | 1.采用1/2.8英寸、≥846万有效像素的高品质UHDCMOS传感器，可实现4K高分辨率，并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.具有≥12倍光学变焦，水平视场角可达≥72.5°。 3.支持HDMI、3G-SDI、UVC、LAN输出，支持其中三路视频可同时输出，可支持≥4K@30fps（其中3G-SDI最高支持1080P@60fps）并且支持向下兼容输出。 4.支持Visca、Pecol-d/Pecol-p、Onvif、GB/T28181等多种控制协议，可通过红外遥控器、RS-232、RS-485以及网络多种方式对摄像机进行远程控制。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，双码流输出，分辨率可支持≥3840×2160输出；具有图像水平翻转和垂直翻转功能。 6.具备≥1路HDMI接口、≥1路SDI接口、≥2路USB接口、≥2路串口（1×232IN，1×232OUT/485）、≥1路音频输入、≥1路TF卡接口。 7.支持POE供电。 | 1 | 套
19 | 实验室多源触控面板 | itc等 | TP-PAAV1 | ▲1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 ▲4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。 ▲7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 8.支持画面预览，可查看≥6路摄像机画面和1路PGM画面。 9.支持画面布局设置，支持≥单画面、双画面、三画面、四画面等多种布局样式，可进行自由切换。 10.支持手动、自动等多种导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 11.支持课堂召集功能。互动模式下，主讲课室可以通过查看历史记录直接对参加过课堂互动的教室终端发起互动功能，无需做额外配置，方便快捷。 12.支持视频点播功能，用户无需下载即可对录制视频文件进行播放、暂停、拖拉进度等操作。 | 1 | 套
20 | 实验室导播控制终端 | itc等 | TP-28360KJ | 1.具有≥63个按键、≥1个三轴操纵杆、≥1个T型视频推杆、≥4路音量调节推子，具有通信接口：≥1个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个RS422接口。 2.支持对≥4个通道音量开关及音量大小的调整，支持一键启动、暂停、停止录制，支持智能导播拍摄方式切换，可一键设置为自动或手动导播，支持一键启动直播推流和一键停止直播推流功能。 3.支持拍摄录制画面切换，支持通过≥6个快捷按键切换多种画面组合录制模式，包括有画中画、三画面、四画面及自定义画面等。 4.支持通过按键将≥8个通道画面切换至预览窗口，并且可通过T型视频推杆将预览PVW窗口画面切换至输出画面PGM，T型视频推杆具有LED进度指示功能。 5.支持通过按键选中对应通道的画面，并且通过三轴操纵杆进行快、慢速拍摄调节（上下左右、变倍等），通过搭配按键实现≥8个预置位的调用和存储。 6.支持按键调用字幕OSD预设1、OSD预设2功能，并且可一键清除字幕OSD预设功能。 7.支持听讲申请加入互动教室、听讲申请退出互动教室、听讲申请发言、主讲同意听讲1发言、主讲同意听讲2发言、主讲同意听讲3发言。 8.支持特效切换功能，画面切换特效一键式搞定，支持一键设置为渐变切换效果、一键设置为百叶窗切换效果、一键清除效果。 9.支持一键锁屏/取消锁屏。 10.支持中控指令控制功能，通过连接录播主机完成中控指令的一键下发，具备有≥5个按键可自定义中控指令。 | 1 | 台
21 | 实验室全栈资源管理与分析平台 | itc等 | TP-28320E | 1.采用机架式设计，操作系统需为Linux操作系统。 2.支持对当前校园的所有班级统一管理，搜索班级，对单个班级增删改、导入或添加班级成员、添加修改班级课表、对班级岗位进行设置。学校管理员可以直接在网页观看学校所有教室的上课情况，进行批量管理、在线巡课。 3.支持后台对视频管理、分类；对平台上的公开资源进行管理，查看和删除；对平台的试题资源进行审核管理，自定义题型；可对直播进行预约、审核、管理；可管理评课活动、修改评分标准。 4.支持在线直播、点播视频资源，无需安装专用播放插件；支持点播视频通过微博、微信二维码分享，可通过扫描二维码在手机端观看。支持视频边看边练，当观看者看到该时间点时，将弹出该题目，视频播放完成后即弹出做题结果。 5.对于系统中所有的视频均可进行标题、关键字搜索，搜索出来的视频可以按照最新发布、最高人气、最多播放进行排序，便于用户查找所需的视频。支持视频资源推荐置顶功能，根据点播次数、点赞的视频、管理员设置，在首页为用户提供推荐视频；可以在后台设置是否显示在首页，便于用户查看最新的视频资源。 6.支持视频资源的扩展，可以对视频关联文档附件（例如相关word、PDF、Excel、PPT等格式资料）；可以边看视频边做笔记，学习笔记可在个人中心进行管理；老师可以对自己的视频进行标注、添加测试、设置片头片尾、视频切片、整合多个视频，进行视频附件管理 7.支持视频互动功能，可以对视频点赞、进行评价、收藏；学生可以针对视频内容进行提问，老师在个人中心收到问题进行回复。 8.支持S-T分析功能，平台根据直播课堂实况，自动分析本节课的课堂行为，教师、学生、及互动行为占比并自动画出行为分布图，根据数据自动分析本节课的课堂类型，给教师提供参考。 9.点播时支持标清、高清、全高清三种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换。 10.支持对视频在线切片，采用虚拟切割技术，不损害视频源文件，不单独保存，可以缓解服务器压力。支持网络教研功能，教师可自主发起优秀课评选、定义评估标准。 11.支持云平台网站自定义界面设计，支持设置校园新闻、校园资讯、临时公告等。支持在线组卷功能，教师可以在个人中心创建试题，创建试卷，将生成的试卷发送给制定班级，生成考试任务，学生收到任务后可以在线答题考试，结束考试后，答卷会反馈老师，老师进行批阅，老师可以查看任务完成情况，查看任务分析报表。 12.服务器性能配置处理器≥4核，≥8线程，≥3.4GHz主频，内存≥8G，具有SSD硬盘容量≥128G， 企业级硬盘HDD容量≥4TB，具有≥4个硬盘位，≥2个网口。 ▲13.课程管理：支持对设置课时，按学期教学周以及班级添加课表，一键导出导入课表信息，支持调课、代课以及清空课表信息；支持查看AI课程信息，查看课表报告并下载报告PDF；支持AI课程信息对比查看，并导出AI课程信息；支持对视频课程进行转码设置，可自动审核转码信息。（提供功能界面截图佐证） ▲14.考勤管理：支持一键设置考勤信息，对迟到、早退、缺勤设置时间以便进行考勤统计；可查看考勤详情，一键申诉考勤问题。（提供功能界面截图佐证） | 1 | 套
22 | 实验室物联中枢系统 | 小米等 | RD08 | 1.IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be无线协议 2.最高无线速率≥6500Mbps 3.处理器≥4核 4.内存≥1GB 5.以太网接口≥4个2.5Gbps 6.支持本地化部署内置网关 | 1 | 台
23 | 实验室环境物联网关 | 小米等 | ZSWG01CM | 1.搭载四核处理芯片，保障网关内部数据实时高效运算。 2.内置≥ 4GB 存储空间，网关充足 OTA 扩展能力。 3.支持系统Android 7.0 或 iOS 11.0 及以上版本 4.支持 RJ45 有线网口直连，保障高效的远程控制与场景联。 5.支持 2.4GHz 与 5GHz双频 Wi-Fi 连接。 6.内置专业级网关，支持≥200 个蓝牙 Mesh 设备和 100个蓝牙设备 | 1 | 台
24 | 实验室环境智控终端 | 小米等 | PTX-X6TP | 1.高清屏≥ 4.2英寸、86底盒安装，分辨率 1280*720pX 2.防火等级达UL94V-0 3.单路负载≥1000W 4.交互方式触控、语音、APP 5.添加过零调节技术，减少磨损延长寿命开关在电流归零时操作，避免打火，保护电路更耐用雷击浪涌超过2000V检测标准，确保用电安全用工业级标准 6.支持按键互锁 7.支持点动设置 8.支持转无线设置 9.支持本地互控 10.支持≥8路场景控制 | 1 | 台
25 | 实验室环境调控帘幕智能驱动单元 | 杜亚等 | DT98 | 开合窗帘用交流输入直流电动机 额定扭矩: 1.5（±0.5）Nm 移动速度:14（±0.5）cm/s 额定转速:100（±5）r/min 工作 制: S2 12min 额定电压: 220-240V 额定频率: 50（±5）Hz 防护等级: IP20 热 分级:A | 7 | 个
26 | 智能控制电源管理器 | itc等 | TP-QJV2 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 ▲3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 1 | 台
27 | 实验室智能控制台 | 家佳旺等 | 定制 | 1.三位，每组操作台采用直形设计，台面深度为≥900mm，台面高度为≥750mm,底柜深度≥600mm，通过减少控制台与地面的接触面积来提高了操作员的伸腿空间； 2.有效的存储空间：控制台柜体深度≥600mm每组可轻松容纳≥2台PC主机和≥2条电源插排的固定； 3.材质说明：台面中间部分采用≥25mm厚三胺板，台面边为冷轧钢包边，柜体采用≥1.5mm优质冷轧钢板； 4.尺寸说明：台面高度≥750mm，三胺板厚≥25mm，柜体钢板框架厚≥1.5mm，钢板门厚≥1.0mm。 | 1 | 套
28 | 机柜恒温系统 | 美的等 | KFR-35GW/G3-1 | 1、能效等级：1级； 2、能效比APF：5.53（±0.05）； 3、额定制冷量(W)≥3530； 4、额定制冷功率(W)≥800； 5、运行噪音（dB）室内（高风）:35（±5）； 6、运行噪音（dB）室外（高风）:50（±5）； 7、额定循环风量（m³/h）≥750； 8、电压/频率（V/Hz）：220（±5）V~/50（±5）Hz； | 1 | 台
29 | 实验室声学分析终端 | itc等 | TP-89H260 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 ▲2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（提供设备接口图佐证） ▲3.支持≥100V广播输入接口。（提供设备接口图佐证） 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 对
30 | 实验室数字声学控制器 | itc等 | TP-32PFX | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 套
31 | 实验室定向声学采集器 | itc等 | TP-79138 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB | 1 | 台
32 | 实验室机柜 | 中悦博华等 | 定制 | 1.42U标准机柜； 2.冷轧钢板、脱脂静电喷塑； 3.前后网门，配门锁，整个工艺采用高精度数控设备生产，带通风孔前门，右开门，高密度网孔后门，立柱: ≥2.0mm，表面喷沙，脱脂，防火锈。 | 1 | 台
33 | 实验室系统集成实施 | itc等 | 定制 | 基于实际设计需求，完成控制室功能性隔断构建，配置单向透视玻璃立面系统； 同步实施配电系统升级，包含线缆铺设及配电系统升级，配套完成实验室超高清科研可视化显示平台的线缆布设、设备安装及联动调试工作，实现全系统功能性集成。 | 1 | 项
34 | 超声诊断系统 | 迈瑞等 | n6 | 一、主要技术规格及系统概述： 1.1主机成像系统： 1.1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸， 1.1.2操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13英寸。触摸屏可独立调节角度≥20度 1.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能 1.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。 1.1.5解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 1.1.6曲线解剖M型技术 1.1.7智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 1.1.8具备自动血流跟踪技术，可以实现取样框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 1.1.9图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大及全屏无边框放大模式。 1.1.10支持线阵探头双B图像拼接 1.1.11具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 1.1.12支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书 1.2先进成像技术： 1.2.1造影成像技术及造影定量分析功能 1)支持探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 2)支持微血管造影增强功能 3)支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 4)具备混合模式 1.2.2应变式弹性成像技术 1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 3)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 1.2.3组织多普勒成像 1)成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 2)曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 1.2.4支持超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。 1.3测量和分析： 1.3.1产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 1.3.2自动NT测量 1.3.3心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 1.3.4自动肝脏肾脏灰度比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 1.3.5小器官测量软件包，包含乳腺测量包 1.3.6血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。 1.3.7支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 1.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 1.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 1.5连通性要求： 1.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告 1.5.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。 二、系统技术参数及要求： 2.1系统通用功能： 2.1.1主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。 2.2探头规格 2.2.1腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 2.2.2血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz） 2.2.3心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz） 2.3二维显像主要参数： 2.3.1TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 2.3.2显示深度≥38cm 2.3.3动态范围：≥240，可视可调 2.4记录装置： 2.4.1内置USB接口≥6 | 1 | 套
35 | 基于AI临床病史采集技能实践教学系统（学生PC版） | 梦之路等 | DSP-HTsc 1.0 | （一）系统组成 1.系统由教师管理端、教学示教端和触控一体机作答端组成； 2.触控一体机满足 3.屏幕尺寸：≥30寸 4.屏幕分辨率：≥1920*1080， 5.触摸类型：多点触控 6.内存：RAM 8G+ROM 128G及以上 7.系统：安卓系统版本11-13 8.教师管理端包含用户管理、角色管理、病例管理、考试管理、训练管理、分析统计等模块； 9.教师示教端包含病例管理、成绩管理、分析统计等模块； 10.病例数量不少于100例，覆盖内科、外科、妇科、儿科等科室； （二）教师管理端 1.支持为不同角色分配不同的权限，其中包括默认的管理员、教师和学员角色，支持自定义角色。 2.支持通过导入Excel文件批量导入用户信息，可以将用户名单以Excel格式导出到本地进行保存。支持将考生分配到不同的组织机构。 3.支持用户自己创建病例； 4.支持使用AI生成病例，自动添加至系统内，扩展病例库； 5.支持评分表管理，可新增导入评分表； 6.病例默认关联问诊通用评分表，可关联自定义评分表； 7.提供虚拟人库，病例可按照年龄、性别、同虚拟人形象自动关联，支持调整； 8.分析统计模块可按照病例维度、学生维度、考试维度、多维度统计； 9.病例维度展示每个病例作答次数、病例作答平均时长、病例作答平均分等信息； 10.学生维度展示学生作答时长、作答病例数、作答平均分等信息； 11.考试维度展示考试平均分，平均用时，成绩分布等信息； 12.、教师可创建考试，配置考试时间、考生名单、考核病例等关键信息，学生即可登录作答端进行作答； 13.支持作为OSCE考核中病史采集站无人执考方案； （三）教师教学端 1.支持教师AI虚拟病人进行问诊示教； 2.支持语音问诊；支持点击对话或连续对话两种对话形式； 3.系统自动记录问诊过程，智能分析作答内容，结合AI给出评价； 4.系统根据问诊内容，结合评分标准，自动产生评分表成绩； （四）学员端 1.支持训练与考核两种模式； 2.训练模式学员可自主选择病例进行训练，训练后展示评价； 3.考核模式学员按照考试规划进行病例作答，作答数据提交教师管理端； 4.系统自带至少15个虚拟病人形象，涵盖及婴儿、男童、女童、青年男性和女性、中年男性和女性、老年男性和女性； 5.可直接对虚拟病人进行语音问诊，虚拟病人具有眨眼、说话等面部表情动作，语音回答与表情、口型一致； 6.支持中英文问答，实现英文的问诊； | 2 | 套
36 | 辅助移动式手术照明灯 | 汉魏康等 | 八孔灯 | 01 灯头98°旋转 02 升降伸缩杆 03 脚踏开关 04 可无极调光 | 6 | 台
37 | 呼吸内镜模拟训练模型套装 | 融穗医疗等 | RS-010-X | 1 模型本体参数 1.1 成人模型解剖与仿真特性 1.1.1 设计依据 1.1.1.1 基于中国人标准成年人 CT 数据构建三维模型，采用高仿真硅胶材料 1:1 还原人体气道及相关解剖结构，内镜下视野与真实人体气道特征高度吻合。 1.1.2 解剖结构覆盖 1.1.2.1 气道系统 1.1.2.1.1 包含左 / 右主支气管、气管软骨环、隆突，左 / 右段支气管可延伸至 5 级支气管，完整呈现支气管分级解剖特征。 1.1.2.2 上呼吸道 1.1.2.2.1 集成鼻腔、口腔、咽喉部精细解剖结构，下颌具备开合调节功能，可模拟不同张口角度下的操作场景。 1.1.3 尺寸参数 1.1.3.1 气管长度 1.1.3.1.1 10-12cm（自环状软骨下缘至隆突） 1.1.3.2 气管直径 1.1.3.2.1 男性模拟尺寸 2.0-2.5cm，女性模拟尺寸 1.8-2.2cm 1.1.3.3 隆突角度 1.1.3.3.1 左右主支气管夹角约 60-80° 1.1.3.4 鼻腔通道直径 1.1.3.4.1 0.8-1.2cm 1.1.3.5 口腔开合度 1.1.3.5.1 0-45° 可调 1.1.3.6 咽喉部深度 1.1.3.6.1 12-15cm（自门齿至声门） 1.2 婴儿模型解剖与仿真特性 1.2.1 适用范围 1.2.1.1 适用于支气管镜的介入教学、诊断和治疗相关的模拟操作训练，可进行器械的性能测试、功能演示及教学训练使用，如支气管镜、活检钳、刷钳等器械。 1.2.2 设计与材料 1.2.2.1 根据儿童真实 CT 数据，采用高分子材料 3D 打印 + 软硅胶材料设计而成，支气管结构、颜色、触感高度仿真人体真实器官。 1.2.3 结构组成 1.2.3.1 包括左、右主支气管、气管软骨环和隆突、左右段支气管可达 5 级。 1.2.4 部位包含 1.2.4.1 包括脸部、颈部、口腔、头部等部位。 1.3 材料与工艺 1.3.1 成型工艺 1.3.1.1 采用 WJP 多材料 3D 打印技术，实现多材料一体化成型。 1.3.2 材料组合 1.3.2.1 主体结构采用光敏树脂与医用级硅胶复合而成，其中气道黏膜层采用柔性硅胶，软骨结构采用硬质光敏树脂，兼顾解剖真实性与操作触感。 1.3.3 材料特性 1.3.3.1 硅胶具备良好的弹性与耐磨性，可耐受≥5000 次内镜插入操作而无明显磨损；表面光滑度 Ra≤0.8μm，模拟真实黏膜触感。 1.4 训练功能支持 1.4.1 内镜操作训练 1.4.1.1 支持可视喉镜、支气管硬镜、支气管软镜的插入与导航训练，模拟不同内镜类型的操作阻力与反馈。 1.4.2 解剖识别训练 1.4.2.1 可进行气管及支气管各级分支的解剖标识识别训练，包含典型解剖标志（如隆突、叶间裂等）的定位练习。 1.4.3 诊疗操作训练 1.4.3.1 支持纤维支气管镜及电子支气管镜下的检查流程模拟、异物查找与取出操作训练，可配置多种模拟异物（如花生、硬币等）。 2 配套系统参数 2.1 评分与记录系统 2.1.1 无纸化评分功能 2.1.1.1 配套临床操作及竞赛专用评分表，通过扫描模型本体附带的二维码可直接进入评分界面，支持多维度指标评分（操作规范性、解剖识别准确率等），评分数据自动同步至后台数据库。 2.1.2 画面采集功能 2.1.2.1 集成微创镜头（内镜视野）、操作者镜头（手部操作视角）、AI 教师画面（指导提示）三路视频采集通道，画面可单独屏蔽或组合显示。 2.1.3 录制与回放 2.1.3.1 支持三路画面同屏录制，视频格式为 MP4，分辨率≥1280*720，帧率 30fps；具备时间轴标记功能，可精准定位操作关键节点，回放时支持倍速调节（0.5-2 倍）。 2.2 模式功能配置 2.2.1 模式选择 2.2.1.1 系统配备多种模式： 2.2.1.1.1 训练模式：集成包含软镜或硬镜镜头、操作者镜头、AI 教师画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，可同屏录制软镜或硬镜镜头、操作者镜头画面信息，并提供可回放功能； 2.2.1.1.2 竞赛模式：集成包含软镜或硬镜镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容、倒计时功能，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，竞赛模式可一键录制参赛操作视频，并提供可回放功能，可一键截屏自动保存，竞赛模式所有录制的视频、截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据； 2.2.1.1.3 带教模式：集成包含软镜或硬镜镜头、操作者镜头、活动水印、一对一带教画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，带教模式可同屏录制导师操作画面及导师授课画面及现场录音，并提供可回放功能； 2.2.1.1.4 考试模式：集成包含软镜或硬镜镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，具备防作弊功能，可同屏录制选手操作画面及选手个人画面及现场录音，并提供可回放功能，考试模式所有录制的视频、截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。 2.3 教学显示系统 2.3.1 显示终端参数 2.3.1.1 屏幕尺寸 2.3.1.1.1 ≥27 英寸 2.3.1.2 分辨率 2.3.1.2.1 ≥1280*720 2.3.1.3 面板类型 2.3.1.3.1 IPS 广视角屏，可视角度 178°/178° 2.3.1.4 背光类型 2.3.1.4.1 LED 背光，亮度≥250cd/㎡ 2.3.1.5 色域 2.3.1.5.1 143% sRGB 广色域覆盖 2.3.1.6 接口配置 2.3.1.6.1 USB3.0 接口≥2 个，USB2.0 接口≥4 个，HDMI 接口≥2 个，RJ45 千兆网口 1 个 2.3.2 性能参数 2.3.2.1 存储容量 2.3.2.1.1 512GB 高速固态硬盘，读写速度≥500MB/s 2.3.2.2 运行内存 2.3.2.2.1 16GB DDR4 2.3.2.3 视频处理 2.3.2.3.1 支持≥2592×1944P 分辨率视频录制，具备实时截图、录像、直播推流功能。 2.3.3 网络功能 2.3.3.1 支持多台设备组建内部局域网，实现训练视频、操作数据的实时共享，可远程下载操作录像及截图文件。 3 硬件配置参数 3.1 台车系统 3.1.1 台面规格 3.1.1.1 尺寸≥450mm×520mm，采用防刮耐磨医用级亚克力材质，承重≥50kg。 3.1.2 高度调节 3.1.2.1 支持 70-100cm 高度范围内无级调节，调节精度 ±1cm，配备自锁式升降杆。 3.1.3 移动性能 3.1.3.1 配置 4 个带固定锁的静音万向轮，轮径≥50mm，移动噪音≤50dB。 3.1.4 器械放置 3.1.4.1 侧面设有 8 个直径 10-20mm 的器械放置孔位，孔深≥5cm，可稳固放置内镜、异物钳等工具。 3.2 可视化软镜 3.2.1 基础款可视化软镜 3.2.1.1 光学参数 3.2.1.1.1 像素：100 万像素 3.2.1.1.2 功能：可进行吸痰、活检等临床操作 3.2.2 2.8 型号可视化软镜 3.2.2.1 光学参数 3.2.2.1.1 像素：40 万像素 3.2.2.1.2 功能：可进行吸痰、活检等临床操作 3.2.3 3.8 型号可视化软镜 3.2.3.1 光学参数 3.2.3.1.1 像素：40 万像素 3.2.3.1.2 功能：可进行吸痰、活检等临床操作 3.3 可视化硬镜 3.3.1 光学性能 3.3.1.1 像素 3.3.1.1.1 ≥500 万像素，支持全高清成像 3.3.1.2 分辨率 3.3.1.2.1 最大支持 2592×1944P，图像帧数 30 帧 / 秒 3.3.1.3 镜头尺寸 3.3.1.3.1 10mm×330mm，30° 视角，具备 IP67 级防水性能 3.3.2 功能配置 3.3.2.1 调焦功能 3.3.2.1.1 具备旋转调焦功能，调焦范围 5-50mm 3.3.2.2 按键功能 3.3.2.2.1 集成调光按键、拍照按键，支持一键抓拍 3.3.2.3 光源调节 3.3.2.3.1 光源可调，亮度分 10 档调节，适应不同操作场景 4 教学管理软件参数 4.2.1 内容资源形式与类型 4.2.1.1 支持多样化基础内容类型，包括图文（手术步骤图解、器械参数说明等）、视频（真实手术录像、模拟操作演示等）。 4.2.1.2 引入创新内容形式，包含线上微创手术模拟竞赛平台，竞赛平台包括竞赛规则设置、作品提交、导师评分、排行榜分享等功能。 4.2.1.3 提供体系化内容打包，涵盖专栏、课程等形式，如 “腔镜基础课程”“肝胆外科课程”“呼吸中心课程”“神经外科课程” 等。 4.2.2 平台访问与权限参数 4.2.2.1 平台首页访问：无需登录即可查看平台内所有微创手术相关培训与课程信息。 4.2.2.2 课程授权机制：用户需进行注册（支持手机号、邮箱注册，微信等第三方账号快捷注册）或登录后，获得相应权限方可进行课程学习。 4.2.2.3 账户权限管理：学员权限：可浏览课程、参与互动、完成作业、观看已授权课程等；讲师权限：拥有课程创建、直播教学、批改作业、解答疑问等权限；管理员权限：可进行用户管理、内容审核、数据统计等操作。 4.2.3 课程学习参数 4.2.3.1 课程学习进度管理：支持按课程进行解锁，用户可清晰查看课程学习总进度及各单元课程学习进度；所有已授权课程视频可反复观看，系统自动记录上次学习具体时间。 4.2.3.2 课程互动测试：支持在线进行课程相关答题，包括情景练习和随堂测验（如 “腹腔镜穿刺点选择原则” 等问题）；对于设置了答题要求的课程，若回答错误则无法顺利进入下一课程学习。 4.2.4 后台管理参数 4.2.4.1 后台管理功能：用户管理：支持新增与删除用户；视频资源管理：支持视频库和视频课程的维护与更新；数据分析功能：提供视频数据分析，统计学习人数、课程观看时长、在线学员列表、实时观看数据（峰值人数、地区分布等），支持课程分发效果分析、学员学习路径分析等多维度分析。 4.2.5 直播互动参数 4.2.5.1 支持多场景直播模式，包括实时视频直播、语音直播、录播转直播等。 4.2.5.2 配备丰富互动工具，如实时举手发言、讨论区留言、点名签到、白板板书、课件同步展示等。 4.2.5.3 直播过程自动录制，支持课后回看，支持移动与 PC 端同步观看及多平台分发。 4.2.5.4 督学与考核参数：提供打卡功能（日历打卡、作业打卡、考试打卡）及打卡统计；设有训练营，整合多节课程内容，结合打卡、考试、证书体系，学员完成后可获得结业证书；提供自定义题库，支持布置作业、随堂检测、灵活组卷。 | 1 | 套
38 | 上消化道内镜手术训练套装 | 融穗医疗等 | RS-011-R | 1 设计与制作参数 1.1 数据依据：基于中国人标准成年人 CT 数据构建三维模型，解剖结构比例误差≤2%。 1.2 成型工艺：采用完全自主知识产权的硅胶 3D 打印成型工艺，支持多材料复合打印，打印精度 ±0.1mm。 1.3 材料特性 1.3.1 主体材料：特殊医用级硅胶，邵氏硬度 25-35A。 1.3.2 力学性能：拉伸强度≥3.5MPa，断裂伸长率≥300%。 1.3.3 摩擦系数：0.3-0.5（模拟人体组织摩擦特性）。 1.3.4 生物安全性：符合 GB/T 16886.1-2011 医疗器械生物学评价要求。 2 结构尺寸参数 2.1 食道结构 2.1.1 长度：265mm±5mm。 2.1.2 管径：最宽处 22mm±1mm，窄径 18mm±1mm。 2.1.3 管壁厚度：1.5mm±0.2mm。 2.2 贲门结构 2.2.1 直径：13.5mm±0.5mm。 2.2.2 长度：10mm±1mm。 2.3 胃部结构 2.3.1 容积：995ml±50ml。 2.3.2 胃体最大横径：120mm±5mm。 2.3.3 胃壁厚度：2.0mm±0.3mm。 2.4 头部及上呼吸道结构 2.4.1 口鼻腔通道直径：鼻腔 8-10mm，口腔 18-22mm。 2.4.2 会厌角度：可活动范围 30°-60°。 2.4.3 下颌开合度：0-45° 可调，咬合力度模拟 5-15N。 2.5 拆解性能：头部与躯干器官部分采用磁吸式连接，拆卸时间≤10 秒，重复拆装次数≥500 次。 3 解剖结构覆盖 3.1 基础结构：包含口鼻腔、会厌、食道、贲门齿状线、胃（胃底、胃体、胃窦）、幽门等完整解剖结构。 3.2 标志点：清晰呈现贲门齿状线、幽门括约肌等生理标志，定位误差≤1mm。 4 病变模拟参数 4.1 食道病变 4.1.1 食道息肉：3 处，直径 3-8mm，蒂部宽度 1-3mm，可模拟切除后创面。 4.1.2 食道憩室：1 处，深度 5-10mm，开口直径 4-6mm。 4.1.3 食道炎：2 处，表现为黏膜充血区（红色硅胶模拟），面积 15-20mm²。 4.1.4 食道静脉曲张：2 条，直径 2-4mm，呈迂曲状分布。 4.2 胃部病变 4.2.1 早期胃癌：1 处，黏膜隆起型，直径 5-10mm，表面凹凸不平。 4.2.2 胃溃疡：2 处，直径 6-12mm，深度 2-4mm，底部覆白苔（白色硅胶模拟）。 4.2.3 胃息肉：3 处，直径 4-10mm，其中 1 处为广基息肉（基底宽度 5-8mm）。 4.2.4 胃炎：弥漫性黏膜充血区，面积 50-80mm²。 5 训练功能参数 5.1 内镜操作训练 5.1.1 支持内镜类型：胃镜（直径 8-12mm）、十二指肠镜（直径 9-11mm）。 5.1.2 进镜阻力：模拟人体组织阻力 5-20N，随插入深度动态变化。 5.1.3 旋转角度：内镜在模型内可实现 360° 旋转，摩擦阻力均匀度误差≤10%。 5.2 操作训练范围 5.2.1 经口 / 经鼻内镜插入训练，成功率验证标准：首次插入成功率≥90%（熟练操作者）。 5.2.2 内镜末端居中控制精度：可达到 ±1mm（在 10mm 观察范围内）。 5.2.3 病变定位训练：各病变区域设有 RFID 标记，可通过专用设备检测定位准确性。 5.3 介入操作支持 5.3.1 息肉切除：模拟电切效果，切除后创面可更换（更换时间≤3 分钟）。 5.3.2 活检取样：支持活检钳（直径 2-3mm）操作，可获取模拟组织样本。 5.3.3 其他操作：兼容直径≤5mm 的异物钳、网篮、引流管等器械，操作阻力模拟误差≤15%。 6 耐用性参数 6.1 内镜插入次数：≥1000 次（保持结构完整性）。 6.2 病变模块更换：单个病变模块可更换次数≥50 次。 6.3 耐腐蚀性：可耐受常用内镜消毒剂（如 2% 戊二醛）浸泡消毒，连续浸泡 24 小时无变形、变色。 6.4 储存条件：-10℃-40℃环境下可稳定存放，湿度适应范围 30%-80%。 7 台车系统 7.1 配套升降台车，可根据训练者身高和舒适度自由调节操作台高度，台面尺寸不小于 450mm*520mm，高度距离地面为 70-100cm 可调。 7.2 脚轮为带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放。 7.3 台车侧面需带有器械放置孔位 8 个，可稳固手术器械的摆放。 8 内镜系统 8.1 环境温度：10°C~40°C（50°F~104°F）。 8.2 相对湿度：30%~85%。 8.3 气压：700~1060hPa、（0.7~1.1kgf/cm2）、（10.2~15.4psia）。 8.4 环境温度：-47°C~+70°C（-52.6°F~+158°F）。 8.5 相对湿度：10%~95%。 8.6 气压：700~1060hPa、（0.7~1.1kgf/cm2）、（10.2~15.4psia）。 8.7 视场角：140°。 8.8 景深：8-100mm。 8.9 先端部外径：31.5Fr（10.5mm）。 8.10 软管外径：28.5Fr（9.5mm）。 8.11 软管内径：9.0Fr（3.0mm）。 8.12 通水管道：3.3Fr（1.1mm）。 8.13 通气管道：3.3Fr（1.1mm）。 8.14 弯曲角度：上 180°，下、左、右 90°。 8.15 长度：1360mm。 9 配套系统参数 9.1 评分与记录系统 9.1.1 无纸化评分功能 9.1.1.1 配套临床操作及竞赛专用评分表，通过扫描模型本体附带的二维码可直接进入评分界面，支持多维度指标评分（操作规范性、解剖识别准确率等），评分数据自动同步至后台数据库。 9.1.2 画面采集功能 9.1.2.1 集成微创镜头（内镜视野）、操作者镜头（手部操作视角）、AI 教师画面（指导提示）三路视频采集通道，画面可单独屏蔽或组合显示。 9.1.3 录制与回放 9.1.3.1 支持三路画面同屏录制，视频格式为 MP4，分辨率≥1280*720，帧率 30fps；具备时间轴标记功能，可精准定位操作关键节点，回放时支持倍速调节（0.5-2 倍）。 9.2 模式功能配置 9.2.1 模式选择 9.2.1.1 系统配备多种模式： 9.2.1.1.1 训练模式：集成包含软镜或硬镜镜头、操作者镜头、AI 教师画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，可同屏录制软镜或硬镜镜头、操作者镜头画面信息，并提供可回放功能； 9.2.1.1.2 竞赛模式：集成包含软镜或硬镜镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容、倒计时功能，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，竞赛模式可一键录制参赛操作视频，并提供可回放功能，可一键截屏自动保存，竞赛模式所有录制的视频、截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据； 9.2.1.1.3 带教模式：集成包含软镜或硬镜镜头、操作者镜头、活动水印、一对一带教画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，带教模式可同屏录制导师操作画面及导师授课画面及现场录音，并提供可回放功能； 9.2.1.1.4 考试模式：集成包含软镜或硬镜镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，具备防作弊功能，可同屏录制选手操作画面及选手个人画面及现场录音，并提供可回放功能，考试模式所有录制的视频、截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。 9.3 教学显示系统 9.3.1 显示终端参数 9.3.1.1 屏幕尺寸 9.3.1.1.1 ≥27 英寸。 9.3.1.2 分辨率 9.3.1.2.1 ≥1280*720。 9.3.1.3 面板类型 9.3.1.3.1 IPS 广视角屏，可视角度 178°/178°。 9.3.1.4 背光类型 9.3.1.4.1 LED 背光，亮度≥250cd/㎡。 9.3.1.5 色域 9.3.1.5.1 143% sRGB 广色域覆盖。 9.3.1.6 接口配置 9.3.1.6.1 USB3.0 接口≥2 个，USB2.0 接口≥4 个，HDMI 接口≥2 个，RJ45 千兆网口 1 个。 9.3.2 性能参数 9.3.2.1 存储容量 9.3.2.1.1 512GB 高速固态硬盘，读写速度≥500MB/s。 9.3.2.2 运行内存 9.3.2.2.1 16GB DDR4。 9.3.2.3 视频处理 9.3.2.3.1 支持≥2592×1944P 分辨率视频录制，具备实时截图、录像、直播推流功能。 9.3.3 网络功能 9.3.3.1 支持多台设备组建内部局域网，实现训练视频、操作数据的实时共享，可远程下载操作录像及截图文件。 10 教学管理软件参数 10.2.1 内容资源形式与类型 10.2.1.1 支持多样化基础内容类型，包括图文（手术步骤图解、器械参数说明等）、视频（真实手术录像、模拟操作演示等）。 10.2.1.2 引入创新内容形式，包含线上微创手术模拟竞赛平台，竞赛平台包括竞赛规则设置、作品提交、导师评分、排行榜分享等功能。 10.2.1.3 提供体系化内容打包，涵盖专栏、课程等形式，如 “ESD手术训练课程”“腔镜基础课程”“肝胆外科课程”“呼吸中心课程”“神经外科课程” 等。 10.2.2 平台访问与权限参数 10.2.2.1 平台首页访问：无需登录即可查看平台内所有微创手术相关培训与课程信息。 10.2.2.2 课程授权机制：用户需进行注册（支持手机号、邮箱注册，微信等第三方账号快捷注册）或登录后，获得相应权限方可进行课程学习。 10.2.2.3 账户权限管理：学员权限：可浏览课程、参与互动、完成作业、观看已授权课程等；讲师权限：拥有课程创建、直播教学、批改作业、解答疑问等权限；管理员权限：可进行用户管理、内容审核、数据统计等操作。 10.2.3 课程学习参数 10.2.3.1 课程学习进度管理：支持按课程进行解锁，用户可清晰查看课程学习总进度及各单元课程学习进度；所有已授权课程视频可反复观看，系统自动记录上次学习具体时间。 10.2.3.2 课程互动测试：支持在线进行课程相关答题，包括情景练习和随堂测验（如 “腹腔镜穿刺点选择原则” 等问题）；对于设置了答题要求的课程，若回答错误则无法顺利进入下一课程学习。 10.2.4 后台管理参数 10.2.4.1 后台管理功能：用户管理：支持新增与删除用户；视频资源管理：支持视频库和视频课程的维护与更新；数据分析功能：提供视频数据分析，统计学习人数、课程观看时长、在线学员列表、实时观看数据（峰值人数、地区分布等），支持课程分发效果分析、学员学习路径分析等多维度分析。 10.2.5 直播互动参数 10.2.5.1 支持多场景直播模式，包括实时视频直播、语音直播、录播转直播等。 10.2.5.2 配备丰富互动工具，如实时举手发言、讨论区留言、点名签到、白板板书、课件同步展示等。 10.2.5.3 直播过程自动录制，支持课后回看，支持移动与 PC 端同步观看及多平台分发。 10.2.5.4 督学与考核参数：提供打卡功能（日历打卡、作业打卡、考试打卡）及打卡统计；设有训练营，整合多节课程内容，结合打卡、考试、证书体系，学员完成后可获得结业证书；提供自定义题库，支持布置作业、随堂检测、灵活组卷。 11 可配套持续灌注系统参数 11.1 装置结构参数 11.1.装置结构 11.1.1.容器：密封刚性材质，存储特制灌注液（成分为生物安全材料），模拟血液流动特性，模拟电刀止血特性。 11.1.2.传感器模块：重力传感器：精度±0.1g，实时监测容器质量（投标人投标时是提供监测的质量数据明细表）；压力传感器：量程0-100kPa，精度±0.5%FS，采集容器内压力数据。 11.1.3.气泵与泄压泵：气泵转速0-5000rpm可调，泄压泵用于稳定输出压力，防止过载。 11.1.4.连接部件：带固定及气管，确保灌注液稳定输送至离体器官。 11.1.5.控制器：集成PID算法，既比例（P）、积分（I）和微分（D），根据压力偏差动态调节气泵转速，支持实时数据计算与反馈。 11.2.核心功能 11.2.1.压力调控：通过PID控制自动调节气泵转速，维持恒定输出压力（0-50kPa可设），适配不同血管条件。 11.2.2.出血量模拟：基于质量数据计算灌注液流失量，模拟真实出血场景。（投标人投标时需提供离体器官灌注模拟装置的示意图及工作流程图） 11.2.3.模拟评分系统：综合手术时长、流失量、术后出血数据（权重可调），输出评分（1-5分）及等级。 11.2.4.客观评估：灌注泵智能判断缝合效果。 11.3.性能参数 11.3.1.适用器官：离体胃、肾肝脏、子宫、肺等动物器官，支持微创手术（如ESD，投标人投标时需提供ESD手术操作图及效果图各不少于3张）培训。 11.3.2.响应时间：压力调节响应≤1s，流失量计算频率≥1Hz。 11.3.3.灌注液密度：1.05-1.10g/ml（可调），粘度模拟人体血液。 11.4.高仿真 11.4.1.精准模拟：压力动态调控与质量流失计算结合，提升出血模拟真实度。 11.4.2.操作简便：无需额外加压，自动化控制降低人工干预。 11.4.3.可应用场景：微创外科医师技能培训、手术模拟教学、离体器官实验研究。 12可配套标准化离体器官持续灌注模型 12.1.可配套保鲜器官 12.1.1.保存温度：2-8℃低温环境，温度波动≤±0.5℃。 12.1.2.活性保持时间：采用专用器官保存液，离体器官活性保持≥72 小时，组织弹性衰减率≤10%/24h。 12.1.3.灌注液兼容性：支持电刀止血操作，在 100-300W 功率下无爆溅，凝固效果与人体组织相似度≥90%。 12.2.手术模拟精度 12.2.1.操作手感还原度：组织切割阻力、牵拉弹性与人体组织误差≤15%。 12.2.2.可模拟操作：内镜探查、黏膜下注射、剥离、止血、缝合等 ESD 全流程操作。 12.2.3.供货规格：提供猪胰、胃、网膜等一体化器官套装，配套模拟血管通路，实现灌注液循环闭合率≥95%。 12.3.肿瘤模型参数 12.3.1.类型：包含 0-IIc 型早癌（平坦型，厚度 1-3mm）、息肉癌变（隆起型，基底直径 5-10mm，高度 3-8mm）等。 12.3.2.边界清晰度：肿瘤与正常组织边界对比度≥80%，肉眼可辨。 12.3.3.组织硬度：肿瘤组织硬度 30-50 Shore A，与真实肿瘤硬度误差≤5%。 | 1 | 套
39 | 下消化道内镜手术训练模型 | 融穗医疗等 | RS-012-L | 1设计与制作参数 1.1数据依据：基于中国人标准成年人CT数据构建三维模型，解剖结构比例误差≤2%。 1.2成型工艺：采用完全自主知识产权的硅胶3D打印成型工艺，支持多材料复合打印，打印精度±0.1mm。 1.3材料特性 1.3.1主体材料：SLD硅胶，邵氏硬度25-35A。 1.3.2力学性能：拉伸强度≥3.5MPa，断裂伸长率≥300%。 1.3.3摩擦系数：0.3-0.5（模拟人体组织摩擦特性）。 1.3.4生物安全性：符合GB/T16886.1-2011医疗器械生物学评价要求。 2结构尺寸参数 2.1下消化道结构（根据人体解剖特征设定） 2.1.1结肠各段长度、直径等参数符合正常成年人下消化道解剖标准范围。 2.2肛门及直肠结构 2.2.1肛门括约肌功能模拟：具备一定的收缩与舒张特性，模拟正常生理状态。 2.2.2直肠直径：符合正常成年人直肠解剖尺寸范围。 2.3拆解性能：模型主体与可拆卸部件（如含病变模块）采用便捷连接方式，拆卸时间≤10秒，重复拆装次数≥500次。 3解剖结构覆盖 3.1基础结构：包含阑尾、盲肠、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠、肛门、肛门括约肌等完整下消化道解剖结构。 3.2标志点：清晰呈现回盲瓣、结肠袋、直肠瓣等生理标志，定位误差≤1mm。 4病变模拟参数 4.1结肠病变 4.1.1升结肠：再现LST（侧发育型肿瘤）。 4.1.2升结肠和降结肠：可安装4种模拟息肉（分类1~V型），用于观察及切除训练。 4.1.3可替换部分：模拟息肉为可替换设计，方便重复训练。 5训练功能参数 5.1内镜操作训练 5.1.1支持下消化道软镜（如结肠镜等适合下消化道检查的内镜）、活检器械等介入器械。 5.1.2进镜阻力：模拟人体下消化道组织阻力，随插入深度动态变化。 5.1.3旋转角度：内镜在模型内可实现360°旋转，摩擦阻力均匀度误差≤10%。 5.2操作训练范围 5.2.1支持项目：肛门、直肠、乙状结肠、降结肠、横结肠、升结肠、盲肠、阑尾的内视镜检查训练。 5.2.2内镜末端控制精度：可达到相应操作要求，确保检查和治疗的准确性模拟。 5.2.3病变定位训练：各病变区域可通过视觉观察等方式进行定位准确性训练。 5.3介入操作支持 5.3.1息肉切除：支持对安装的模拟息肉进行切除训练，模拟切除操作手感及效果。 5.3.2活检取样：支持活检钳（直径适配）操作，可获取模拟组织样本。 5.3.3其他操作：兼容直径适配的相关器械，如异物钳等，操作阻力模拟误差≤15%。 5.3.4产品功能：用于下消化道软镜、活检械等介入器械的性能测试、功能演示及训练使用；通过安装配套的模拟息肉，可以进行息肉切除等处理的训练。 6耐用性参数 6.1内镜插入次数：≥1000次（保持结构完整性）。 6.2病变模块更换：模拟息肉等病变模块可更换次数≥50次。 6.3耐腐蚀性：可耐受常用内镜消毒剂（如2%戊二醛）浸泡消毒，连续浸泡24小时无变形、变色。 6.4储存条件：-10℃-40℃环境下可稳定存放，湿度适应范围30%-80%。 | 1 | 套
40 | 显微训练套装 | 刀峰等 | MT-1 | 1.显微血管吻合训练器 1.1显微镜数据:三目体式显微镜，7-45倍连续变倍，2800万CCD摄像头，兼容显示器和电脑（带usb数据线和hdmi高清线），带LED可调式光源，加0.5的物镜（140-180mm工作物距） 1.2底座数据 :4层可调深度模拟颅脑训练空间，全晶透明可视化设计，亚克力材质，长宽高为170mm*170mm*150mm。包含A、B、C、D 四种不同难度深度模拟选择（35-53-87-105mm），搭配有亚光绒布平台和解剖固定平台。顶部模拟骨窗，开口直径为60mm，深度模拟了开颅手术的孔径大小。双万向手托，可调节的高度为180-270mm，手托长度为120mm。耐磨铝合金底座，350mmx300mm。 2.浅部显微持针钳：浅部显微针持，钛合金材质，上弯头端，总长度150mm，圆柄。无磁，无锈，轻质。 3.浅部显微组织镊 浅部显微打结镊，钛合金材质，头端0.3mm，直型头端，带平台，总长度150mm，圆柄带平切。无磁，无锈，轻质。 4.浅部显微剪（弯剪） 浅部显微剪刀(弯剪），不锈钢材质，上弯头端，头端钝化处理，总长度150mm，扁柄。 5.浅部显微剪（直剪） 浅部显微剪刀（直剪），不锈钢材质，直型头端，头端钝化处理，总长度150mm，扁柄。 6.显微模拟血管 高分子硅胶材质。每包5根，长5cm，壁厚0.3mm，直径1mm。 7.血管吻合训练模拟底座 硅胶材质。长宽为80mm*70mm。附送训练用血管夹。 8.法老五面吻合训练塔 金色，铝合金材质。结合手套或纱布，可做平面，斜面（坡面）吻合和打结，可实现多角度、不同深度训练。顶部正方形可操作面积：15mm*15mm（有一面）。斜面可操作面积为：高30mm*上底15mm*下底35mm（各四面） 9.深部显微剪（弯剪） 深部显微剪，弯头，钛合金材质，刺刀状，头端开口4mm，工作端 长90mm，总长度 210mm。无磁，无锈，轻质，薄刃。圆柄带平切。 圆柄带平切。 10.深部显微剪（直剪） 深部显微剪，直头，钛合金材质，刺刀状，头端开口4mm，工作端长 90mm，总长度 210mm。无磁，无锈，轻质，薄刃。圆柄带平切。 圆柄带平切。 11.深部显微持针钳 深部显微针持，弯头，钛合金材质，刺刀状，工作端长 90mm，总长度 210mm。无磁，无锈，轻质。 圆柄带平切。 12.深部显微组织镊（弯头） 深部显微打结镊，弯头，钛合金材质，头端0.3mm，带平台，总长度 190mm。无磁，无锈，轻质。 圆柄带平切。 13.附加物镜 深部吻合训练必备，工作物距200-280mm。 | 4 | 套
41 | 中心静脉置管术训练平台 | 天堰等 | TY1510 | 1.模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实； 2.具有中心静脉置管术相关解剖结构：锁骨、肋骨、颈内静脉、锁骨下静脉、静脉角、心脏、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉及其相对解剖关系； 3.备有普通穿刺模块和皮肤用于进行中心静脉置管训练，包括：经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管训练；经外周静脉行中心静脉置管训练（可选用的外周静脉包括贵要静脉、头静脉、肘正中静脉），可进行从套管针穿刺到使用皮肤扩张器到沿导丝送入中心静脉导管的一整套完整操作； 4.进针及置管手感真实，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现； 5.锁骨下静脉穿刺时误穿到肺部可有自动报警； 6.可进行CVP测定训练； 7.备有心前区皮肤便于考核； 8.穿刺时渗漏的液体可方便地引流至体外； 9.可方便更换血管和皮肤（包括手臂皮肤、血管；锁骨下、颈内静脉及颈前区皮肤）。 | 1 | 套
42 | 导尿仿真模型 | 天堰等 | TY1826 | 1、模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。 2、男女外生殖器可更换，更换过程简单方便。 ▲3、男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，更好暴露尿道口及冠状沟。阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。 ▲4、女性生殖器模块：外观模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见，针对尿管置入位置具有考核意义。 5、采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。 6、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。 7、可连接外置储液袋提供不间断的尿液。 ▲8、模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。 9、可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。 10、模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 | 2 | 套
43 | 动脉穿刺平台 | 天堰等 | TY1020.1 | 1、模拟亚洲成人手臂，外形逼真，手感柔软，可看到血管走形，解剖结构包括腕横纹、桡骨茎突。 2、可以进行前臂桡动脉穿刺采血；肘部至少1条静脉的穿刺采血训练。 3、进行桡动脉穿刺时，操作者将食指、中指放置于模型腕横纹上方，指间分开距离约2cm，以达到绷紧皮肤；肘部静脉穿刺时，可以旋转手臂的角度，达到合适的穿刺位置。 4、穿刺操作前可模拟消毒流程，消毒液痕迹方便去除，不留痕迹。 5、模型可自动产生桡动脉搏动，搏动分1、2、3档可调。不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉。 6、动脉穿刺时，可在腕部触诊到桡动脉搏动，在搏动位置穿刺，进入血管可体会到突破感，可见动脉血将注射器活塞顶起，支持在桡动脉采集动脉血标本。 7、静脉血管可以通过触摸找到。 8、静脉采血时，穿刺针可以使用输液贴固定，不松脱。 9、血管耐穿刺，可反复使用。 10、手部和肘部穿刺部位为可更换模块，配有1套可替换模块；耗材可由用户免工具更换，单部位更换时间不超过60s。 11、肩部设计有透明可视窗，可观察模拟血液的液位，方便及时补充液体。 12、内置锂电池供电，可持续工作不少于3小时。 | 1 | 套
44 | 瘘管造口术护理模型 | 天堰等 | TY1504 | 1.模拟了一成人下半身结构，上至腰部，下至大腿上1/3；可摆成直立位或左侧卧位； 2.包括结肠造瘘口、回肠造瘘口的护理；材质柔软逼真； 3.可进行肠内营养、瘘管造口术后的护理及更换人工肛门粪袋训练； 4.可以灌入模拟粪便和模拟肠内营养液；灌入的液体都可以排出； 5.可方便进行内部管道清洗，配有底座便于体位稳定； | 1 | 套
45 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 康人等 | KAR/LV19 | 1.仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实 2. 人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等 3. 可进行手术区域消毒和铺巾操作训练 | 2 | 套
46 | 高级皮肤切开缝合模块 | 康人等 | KAR/LV3-1 | 1. 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力； 2. 特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习； 3. 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 | 100 | 套
47 | 新型多功能护理人模型 | 康人等 | KAR/2S | 1．四肢关节全部采用螺丝固定，关节左右弯曲上下活动灵活，永不脱落。头部眼睛部位还采用液晶模拟瞳孔，真实模拟正常状态； 2．本模型是由进口塑胶材料，经不锈钢模具浇注工艺制成。具有形象逼真、操作真实、结构标准、经久耐用等特点； 3.冼头、洗脸 4 眼耳清洗、滴药 5 口腔护理、假牙护理 6 气管切开护理 7 氧气吸入疗法 8 鼻饲法 9 洗胃法 10 心内注射法 11 胸外心脏复苏急救法 12 气胸 13 乳房护理 14 胸腔穿刺 15 肝脏穿刺 16 腹腔穿刺 17 骨髓穿刺 18 腰椎穿刺 19 三角肌注射 20 静脉注射 21静脉穿刺 22 静脉输液（血） 23女性导尿术 24女性灌肠法 25女性膀胱冲洗 26臂部肌肉注射 27整体护理：擦浴、穿换衣服 28 四肢关节左右弯曲 注：备用注射模块可便更换 | 4 | 套
48 | 高级透明洗胃模型 | 康人等 | KAR/A2 | 功能特点： 1 模型为成年男性上半身，可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位 2 解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构 3 胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程 4 真实大小的透明胃，能容纳300ml的液体,可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程 5 模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出 可实现功能： 1 洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法 2 胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术 3 鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术术后护理等多项护理操作 4 示教瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药和氨基甲酸酯类杀虫药中毒；瞳孔散大提示阿托品和莨菪碱类中毒，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液 5 带有灯光警示系统，提示胆囊的不同解剖部位 | 2 | 套
49 | 静脉穿刺输液手臂模型 | 天堰等 | TY1026 | 全功能静脉输液臂是为需要学习静脉注射的专业人员特别设计，它真实模拟了人体手臂，具有与人体手臂相同的尺寸，外观和质感。 1.模拟一成人右臂； 2.造型高度仿真，精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲； 3.解剖结构精确，有八条血管组成完整的静脉系统，具有手背静脉网； 4.可进行静脉输液和静脉穿刺训练，穿刺正确有明显落空感并有回血，穿刺针可用输液贴牢固固定；进行三角肌注射训练；佩带式皮内注射模块进行皮内注射训练； 5.三角肌模块、皮内注射模块； | 2 | 套
50 | 动脉穿刺术手臂模型 | 天堰等 | TY1020 | 1.模拟了一成人右臂； 2.解剖结构包括桡动脉、桡骨茎突等； 3.进行桡动脉穿刺，采动脉血样； 4.可模拟桡动脉搏动，方便定位； 5.皮肤和血管可更换，带有备用的皮肤及血管。 | 2 | 套
51 | 背部胸腔穿刺电子标准化病人 | 天堰等 | TY1548 | 1.标准的胸腔积液穿刺体位； 2.体表标志明显，可触及棘突、肩胛下角、肋骨及肋间隙； 3.可进行胸腔积液的叩诊检查，确定穿刺位置； 4.穿刺模块与躯干主体边缘贴合平整紧密，可满足以穿刺点为中心直径至少15cm的消毒范围； 5.可在双侧腋后线、肩胛下角线进行胸腔积液穿刺； 6.正确穿刺可以抽出胸腔积液； 7.材料性能好，单位穿刺面积可满足至少500次穿刺练习不漏液； 8.座椅轻便带脚轮，方便移动和固定； 9.双侧穿刺模块可更换。 | 3 | 套
52 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 天堰等 | TY1553 | 1.模型腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2.腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 3.体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确； 4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5.可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉； 6.腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。 | 2 | 套
53 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 天堰等 | TY1549.1 | 1、成年男性外观，身体呈屈曲状，左侧卧位；体表标志明显，可摸到髂嵴、腰椎棘突，方便定位。 2、模型人腰部结构可活动，通过加大身体的屈曲程度，可使脊柱后凸、椎间隙增宽。 3、模型腰部解剖结构正确，包括皮肤、皮下组织、黄韧带、硬脊膜等结构，可以在L2-L5椎间隙进行硬膜外穿刺、蛛网膜下腔穿刺操作，完成脑脊液压力测定、腰穿、腰麻、硬膜外麻醉、腰硬联合麻醉、鞘内给药等技术操作。 4、穿刺操作使用临床真实穿刺器械，穿刺针可依次经过皮肤及皮下组织、黄韧带、硬脊膜及蛛网膜，可体会到真实的2次突破感。 5、可使用临床真实测压管进行脑脊液压力测定。 6、突破黄韧带时可体会到落空感，到达硬脊膜外腔时有负压，通过水珠被吸入可验证负压存在，到达蛛网膜下腔时可有脑脊液流出；穿刺角度不正确可穿刺到椎骨。 7、具有硬膜外和蛛网膜下两个腔隙，都支持真实麻醉注液操作。 8、穿刺部位模块可耐受多次穿刺，耗材可以更换。 9、无需外置水袋提供压力，即可在进入蛛网膜下腔后自动有脑脊液流出。 10、内置锂电池连续使用时间不少于5小时。 | 3 | 套
54 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 天堰等 | TY1550 | 1.模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部； 2.用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核； 3.模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人； 4.模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构； 5.模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感； 6.穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。 | 3 | 套
报价合计（包含税费等所有费用）：
供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权代表（签名或盖章）： 日期：