## Sheet1
桂林医科大学临床教学培训中心采购项目询价表
序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 型号 | 技术要求（指技术参数、性能配置等） | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 医学影像教学与考试系统 | 山东新华等 | V1.0 | （一）系统技术要求 1．软件为 B/S 架构，使用浏览器访问，学生无需进行任何下载安装，不限节点数量使用。 2．软件采用 JAVA 开发，安装在服务器上，通过局域网及互联网访问；数据库采用 Microsoft SQL Server。 3．可进行自由分类；具有常用的影像资源，至少具备按检查部位搜索功能。(提供所投产品满足本项技术要求的相关软件功能截图等，并加盖供应商电子签章） 4．带有诊断报告的图库病例（包括CT、DR、MRI、US等）≥11000例 5．诊断报告模板库：≥750 个影像诊断报告模板 6．影像阅片及写诊断报告需在同一窗口同屏显示，须满足教学要求。 7．要求系统具有开放性，教师可根据自身教学特色增加和管理本系统内容。 8．●软件集资源库、教学、训练、考试、大数据分析为一体，需要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误，为数字化智能影像平台，可满足高校教学和医院规培使用（提供与所投产品同一生产厂家生产的“影像平台软件”的著作权证书复印件） （二）教师端功能要求 1．档案管理 (1)部门管理：可按不同部门需求进行添加、修改部门。 (2)教师管理：管理端可手动添加后端教师用户账号。 (3)班级管理：可按照学校现有班级进行分类； (4)学生管理：提供导入模版下载功能，可按数据模版格式进行用户数据批量导入操作。导出：支持用户按照不同角色或者不同筛选条件进行相应用户数据的导出操作；管理端可按不同角色或筛选条件查询当前系统内相应用户数量；角色管理：可进行系统角色的添加、编辑、删除操作。 2．知识点管理 (1)知识点分类：创建知识点树状结构大纲进行分类管理 (2)知识点：创建编辑新的知识点内容，支持格式 PPT、jpeg、png、Excel、Word 等。还有新增、编辑、删除功能对每个知识点进行操作 3．影像管理 (1)案例图像文件为 DICOM 格式； (2)影像数据分类管理：按树形结构列表展示多级案例分类数据，提供分类数据添加、编辑、删除功能，可不限层次的进行分类管理； (3)系统内收录 10000例以上影像案例 DICOM 图像文件。 (4)提供≥100例正常部位案例种类、≥500例疾病案例种类数据列表展示、同时支持相应种类数据的导出、修改、删除等操作。 (5)诊断思维疾病病例数据提供病人病史、诊断报告（影像学表现、结论等）展示及相应数据录入功能。 (6)提供 DICOM 图像格式病例的添加功能，支持相关病例病史、报告、检查申请单、病例详解等资料的录入。 (7)报告管理:支持老师查看学生端学生填写的病例报告，并进行打分评价等操作。 (8)纠错管理:在前端可以使用纠错功能对试题进行纠错，通过纠错管理能够清楚的看到前端所有的纠错信息并进行确认或者取消。 4．考试管理 (1)题库管理：可按难易度、试题分类、专业、题型等多种筛选条件查询展示功能。 (2)新增：提供按不同的试题分类，不同的难易度添加试题信息功能，题目可关联系统内收录的 DICOM 影像案例，也支持 JPG、PNG 格式案例图像查看； (3)导入：提供试题数据导入模版下载功能，可按模版数据格式批量导入试题信息。 (4)支持单选，多项，判断，填空，病例分析题等多种不同题型； (5)支持试题的预览，编辑和删除功能； (6)试题导出：提供按指定筛选条件导出试题数据功能； (7)试卷管理：系统内已发布试卷数据管理，提供条件筛选查询功能。 (8)考试试卷发布：支持考试时间、考试方式、考试分数、及格分数等考试参数设置，支持随机出题、固定出题、混合出题等多种出题方式。 (9)试卷管理：可按不同筛选条件查询已发布考试试卷信息，可查询当前考试试卷的参考人数，最高分，最低分，未参加人数等信息。 (10)阅卷管理：按不同考试场次展示参考人员答卷信息，提供条件查询功能，系统支持客观题自动计算评分，提供主观题手动评价评分功能，支持考试总分自动合成计算。 (11)重考系统：可以查看每场考试不及格人数再次考试。 (12)作业管理：可以查看老师布置的作业完成情况。 (13) 课堂任务:可以查看课后练习完成情况。 5．成绩管理 (1)支持按照不同的考试场次，不同筛选条件搜索已完成阅卷的考试答卷信息； (2)支持查看每次考试不同考生成绩数据； (3)支持查看每次考试不同考试人员的试卷和答卷情况； (4)支持考生成绩 excel 数据导出； 6．大数据分析 (1)用户数据统计：按不同维度进行用户活跃度、用户注册数量等数据统计； (2)考试统计：按考试、班级等维度，统计每场考试或不同班级的应考总人数，参考人数，未参考人数，及格人数，及格率，排名等信息； (3)案例浏览量统计：按时间、分类等维度统计案例浏览量数据。 (4)可按需求定制化开发不同种类统计分析报表。 7．日志管理 (1)操作日志：提供管理端各功能数据操作日志记录查询及导出。 (2)登录日志：提供平台用户登录日志记录查询及导出； (3)可按需求进行不同日志记录功能开发。 8．系统管理 (1)提供公告管理、广告管理、考试设置、系统参数、系统日志等基础系统功能模块。 (2)考试设置：配置相关参数。 ①上机考试答题顺序：顺序、随机。注：选择顺序，用户考试出题顺序按题号升序排序；选择随机，用户考试出题顺序随机排序。 ②前端界面模式：练习模式、考试模式。注：选择练习模式，用户可以学习，练习，考试等；选择考试模式，用户只能考试。 ③报告模板：启用、停用。注：报告模板启用后，用户考试时可以选择报告模板；停用后不能选择报告模板。 ④考生切屏超过多少次后执行强制交卷；限制考生答卷时切屏/反复登录的次数，为空表示无限制，已防考生误操作或异常退出。 ⑤需有重考次数设置功能(提供所投产品满足本项技术要求的相关软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 ⑥可以设置阅卷是否显示学生名称。 （三）学生端功能要求： 1.系统登录：要求支持以登录名或者学号均可登录系统。 2.系统具有公告、学习、练习、考试等多个功能模块。 3.系统公告功能： (1)可查看系统发布的公告，默认显示最近一次的公告内容； (2)可查看所有公告列表及内容，公告具有标题、内容及发布时间等信息。 4.学习功能： (1)要求包括中枢神经系统、呼吸系统、消化系统、循环系统、泌尿系统、生殖系统、骨骼肌肉系统、头颈部、乳腺、儿科等的正常与异常影像图像资源，涵盖《医学影像诊断学》的全部内容。 (2)要求具有知识点学习功能：可选择知识点进行学习；具有上一知识点、下一知识点、纠错及收藏功能；知识点内容支持文字、图片、视频等多种形式。布局要求：左边为分类，右边为知识点。 (3)要求具有病例库学习功能：具有分类查看及搜索功能；以列表的形式显示诊断资源库；单击可查看影像资料、案例名称、所属分类、患者信息、病人病史、影像所见、诊断意见等信息。 (4)要求具有基础学习功能：具有医学影像技能大赛往年理论题库和身体各部位理论题库。(供应商可提供所投产品满足本项技术要求的相关软件功能截图等，并加盖供应商电子签章） (5)要求具有课堂任务学习功能:为老师发布的指定学习案例内容；状态具有已学习/未学习等状态。学习后具有累记学习时长，老师后台可查询。 5.练习功能： (1)自由练习操作过程要求：学生选择所属分类案例数后点开始练习按扭->由计算机随机组题->阅片训练->结束练习->由计算机评分->提示答题情况->给出练习的评价结果；学生可反复这一过程进行不限次数的训练。(供应商可提供所投产品满足本项技术要求的相关软件功能截图等，并加盖供应商电子签章） (2)具有上一题，下一题，选题，参考答案，提交练习，报告模板调用等功能。 (3)训练评价详情：可查看每题的病人信息、答题情况、参考影像所见及诊断意见、评分结果。 (4)具有影像类型、题目类型、关键信息、难易系数等进行筛选功能。 (5)具有任务与作业功能：任务与作业为老师发布指定练习的一个或多个案例，状态具有待完成及已完成状态； (6)作业操作过程要求：老师后台发布任务与作业->阅片训练->结束作业->由计算机评分->给出作业的评价结果；在未结束作业的情况下可不限时间及次数进入作业进行练习。 6.考试功能： (1)进入时显示老师发布的考试列表，列表内容具有考试名称、考试时间、出题教师、状态等信息 (2)考试时能显示考试名称、考试剩余时间；具有“跳转到第几题”、“上一题”、“ 下一题”、“交卷”、“显示报告模板”等功能。 (3)考试时病人姓名等患者信息、检查类型、检查部位、影像阅片、书写报告等信息在一个屏上进行显示，考生通过输入或调用报告模板进行报告书写。 7.个人主页功能： (1)具有个人主页、修改个人信息、修改密码、我的收藏、练习记录、考试记录、学习记录等功能。 (2)个人主页：显示练习次数、考试次数、收藏次数、学习时间等信息 (3)我的收藏：查看收藏的知识点及诊断案例库。 (4)练习记录：显示自己的历史练习记录，并可查看练习的详细情况。 (5)考试记录：显示自己的历史考试记录，并可查看考试的详细情况。 8.具有案例及知识点的纠错功能。 9.阅片功能要求: (1)布局：任意序列图像格布局，任意多序列格布局;支持标准布局、行布局、列布局；支持序列联动、多序列联动以及复选/关键影像联动; (2)调窗：线性调窗，非线性调窗，ROI调窗，多段曲线调窗,预设窗宽窗位，自定义输入窗宽窗位。 (3)缩放：无级缩放;自适应窗口，鹰眼全貌图； (4)处理：裁剪、负像、伪彩、水平镜像，垂直镜像、左旋、右旋、任意旋转、旋转复位、增强、petct融合、XA减影、显隐文字标尺、DICOM信息显示； (5)测量：CT值测量、直线、矩形、圆/椭圆、角度、指示箭头、文字标注、任意多边形、任意轮廓、心胸比测量；可显示面积、周长、最大值、最小值、均值，SD均方差测量结果；测量元素可任意修改、编辑； (6)三维重建： ①MPR多平面重建(支持任意旋转)、CPR直接切面重建、CPR任意曲线切面重建、MIP最大密度、SSD表面重建、VR容积重建、VE虚拟内窥；(供应商可提供所投产品满足本项技术要求的相关软件功能截图等，并加盖供应商电子签章） ②具有任意三维裁剪、旋转、缩放、重建质量设置等功能 ③具有厚切(无/3/5/10/15/MIP/minMIP/均值)、CPR折线模式、MPR PLANAR模式、MPR旋转复位、默认窗、负像、直线测量、角度测量、显隐文字标尺等功能菜单。 ④具有一键去床、正立位、左侧位、右侧位、轴切位、轮廓内裁剪、轮廓外裁剪、多边形裁剪、裁剪重置、VR预设方案、SSD伪彩设置、数据恢复等功能菜单。 ⑤对比：不同序列或同一序列可多个序列窗口打开系统按切片位置自动同步对比浏览；浏览不同平面的系列图像时，自动显示交叉定位线可展示相互间的关系；浏览不同平面的系列图像时，可实时显示平面上任意一点在其它平面上的空间位置(三维空间定位) ⑥打印：所见即所得排版打印;任意胶片排版布局，支持排版图像拖拽交换和插入；支持批量添加图像到布局窗口(可添加图像/序列/检查)； ⑦心电：心电DICOM浏览处理、心电滤波、心电测量、显示心电参数；可调整心电显示增益、纸速、格式，Grid等; ⑧具有放疗(RT浏览)功能：DICOMRT浏览显示；ROIStructs显示、DVH曲线计算显示、ISO等剂量线显示；支持3D浏览，支持任意MPR平面重建显示ROIStructs和ISO等剂量线；(供应商可提供所投产品满足本项技术要求的相关软件功能截图等，并加盖供应商电子签章） ⑨PETCT三维融合，MPR（PT）及MPR（CT）； ⑩支持超声、介入及XA减影开启及并闭。 ⑪病理：支持全数字病理DICOM切片显示浏览； ⑫其它：定位线(点击定位线可直接定位浏览图像)，另存截图等； ⑬支持下载原图 DICOM 图像功能 （四）医学影像诊断思维训练及考核系统其他要求 1.▲产品应符合质量检测标准，供应商提供产品制造商的 ISO9001 质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证证书（提供有效期内的证书复印件） （五）服务器系统： 1.投标方需提供完整、高性能、高可用的服务器硬件系统，满足本项目医影像教学与考试系统的稳定运行需求。处理器 (CPU)配置 2颗：（单颗≧10核心）、内存≧64G、硬盘: 2块480G SSD +4块2T SAS 7.2K 2.服务器配置应包含 ，具备冗余电源、高速网络接口、充足的存储空间及扩展能力。 3.服务器硬件及操作系统由投标方负责选型、供货、安装、调试、优化，确保与医学影像教学与考试系统无缝集成并达到性能要求。 （六）配套网络设备 1.投标方需提供满足项目需求的、可管理的网络交换机设备 2.交换机需保证所有教学终端、服务器及必要设备的高速、稳定、安全接入。 3.网络交换设备由投标方负责选型、供货、安装、配置、调试，完成整个医学影像教学与考试系统的网络搭建并确保通畅运行。 | 1 | 套
2 | 教师终端 | 惠普等 | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2O03600005A | （一）硬件配置： ●1.CPU：线程数≥24，核心数≥16，热设计功耗65W ●2.主板芯片组：Intel H770；2个M.2，1个PCIe3x1，1个PCIe4x16，方便后期升级； 3.内存≥16G DDR4 3200，数据传输率最高可达 3200MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB； ●4.硬盘：512GB NVMe M.2固态硬盘，内置硬盘端对端侦错模块。为响应国家信息安全政策及保障用户的数据安全，要求具备存储用户数据到分区文件的系统和方法； 5.显卡：RX 550 4G GDDR5(4G显存/DP*2+HDMI/128bit); 6.声卡与音频：集成Realtek ALC3867编解码器，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流； 7.电源：为响应国家节能政策，电源为500W高效节能电源； 8.接口和端口：USB端口8个（前置USB 3.2：4个），VGA接口，HDMI接口。智能屏蔽USB端口，可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全； 9.主机箱：通用立式机箱，体积：16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔； 10.显示器：与主机同品牌：23.8英寸宽屏液晶显示器，分辨率1920x1080； 11.其他配件：抗菌USB键盘，抗菌光电USB鼠标。 （二）软件要求： 1.操作系统：出厂预装正版系统； 2.BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和大幅缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音； 3.提供专业图形计算器软件。内置多种应用，包括函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，满足师生需求；计算器具备高级绘图功能，几乎可绘制X-Y平面的任何表达式，如不等式等；可实现CAS与非CAS快速自由切换；支持导入图片，并在多个app中对导入的图片进行分析；函数应用中可手触法对函数图像进行缩放，函数表达式可随之变化 （三）决策助手 1.▲提供不少于20个专业的医学计算器，便于在短时间内进行准确的医学计算。至少包含：过敏和免疫计算器、心血管医学计算器、皮肤学计算器、内分泌和糖尿病计算器，每个计算器下包含临床标准及医学方程组。如成人体重指数计算器，需包含可输入身高体重，导出体重指数数值，并解读属于哪个类型，并提供指标区间、使用方程式、应用文献等；常规（重量法、英制、美制）单位到 SI 单位的转换：化学和内分泌测试计算器，需包含选择要转换的项目（至少包含白蛋白、胡萝卜素、胆固醇等20个以上）、笔记、引用文献、换算系数（供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的相关软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 2.▲根据不同专业为医务人员提供有关疾病的病因、发病机制、诊断、治疗、预后等各方面的专业电子图书馆。临床专题的内容涵盖不少于20个临床学科，至少包括过敏和免疫学、心血管医学、皮肤病学、内分泌与糖尿病、胃肠道学、睡眠药等（供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的相关软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 3.学术写作和文献引用：教师可以教导学生如何正确引用训练及决策助手系统中的内容，并帮助他们培养良好的学术写作和文献引用习惯 | 2 | 套
3 | 学生终端 | 惠普等 | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2O03620005A | （一）硬件配置： ●1.CPU：线程数≥20，核心数≥14，热设计功耗65W 2.主板芯片组：Intel H770；2个M.2，1个PCIe3x1，1个PCIe4x16，方便后期升级； 3.内存≥16G DDR4 3200，数据传输率最高可达 3200MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB； ●4.硬盘：512GB NVMe M.2固态硬盘，内置硬盘端对端侦错模块； 5.显卡：RX 550 4G GDDR5(4G显存)； 6.声卡与音频：集成Realtek ALC3867编解码器，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流； 7.电源：电源为260W高效节能电源； 8.接口和端口：USB端口8个（前置USB 3.2：4个），VGA接口，HDMI接口。智能屏蔽USB端口，可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全； 9.主机箱：通用立式机箱，体积：16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔； 10.其他配件：抗菌USB键盘，抗菌光电USB鼠标。 （二）软件要求： 1.操作系统：出厂预装正版系统； 2.BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和大幅缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音； 3.提供专业图形计算器软件。内置多种应用，包括函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，满足师生需求；计算器具备高级绘图功能，几乎可绘制X-Y平面的任何表达式，如不等式等；可实现CAS与非CAS快速自由切换；支持导入图片，并在多个app中对导入的图片进行分析；函数应用中可手触法对函数图像进行缩放，函数表达式可随之变化 | 60 | 套
4 | 学生终端显示器 | 惠普等 | 22P2UM | 1.显示尺寸≥23.8英寸 2.屏幕宽高比 16:9 3.面板类型 IPS技术 4.最大分辨率 1920x1080 5.用户控制信号源切换/自动调整/退出, Clear Vision/减少, 图像比例切换/增加, 菜单/选择, 电源开关。 | 180 | 套
5 | (网络版)智能化心肺检查和腹部检查教学系统(教师机) | 营口巨成等 | JC-D301T | （一）胸部检查教学系统 1. 针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。 2. 中英文双语教学，自主切换。 3. 界面配有文字说明和音频解说来展示相关教学内容。 4. 采用三维全息无线互感听诊技术，可实现多人同时听诊；实现胸部听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果。 5. 对于易混淆、难区别的听诊体征，有常见听诊音鉴别单元进行详细讲解。部分听诊体征有声音元素分解听诊，便于鉴别。 6. 有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，可避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果。 7. 三维互动视觉，可形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理。 8. 心肺的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、前胸、后背等不同的听诊区立体播放。具有常见心血管检查生理及病理体征100例以上，肺部检查体征70例以上。 9. ▲心脏检查包含基础知识和视、触、叩、听五部分内容。基础知识部分包括心脏检查有关的心脏解剖知识和血流动力学知识。视诊包含视诊方法、胸廓畸形、心尖搏动和心前区异常搏动相关的内容。触诊包含触诊方法、心尖搏动心前区搏动及剑突下搏动和震颤相关的内容。叩诊包含叩诊方法及顺序、心浊音界改变的常见心脏疾病和正常心脏相对浊音界范围相关的内容。听诊包含听诊方法、心音产生机理、瓣膜听诊区和心脏听诊内容，心脏听诊内容包含频率、节律、心音、心音的改变、额外心音、杂音、心包摩擦音。 10. ▲肺脏检查包含基础知识和肺检查两部分内容，其中基础知识包含胸部解剖复习和胸部体表标志；肺检查包含视诊、触诊、叩诊、听诊和常见病例5部分内容。视诊包含胸壁检查、胸廓检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律相关的内容。触诊包含胸廓扩张度、胸廓扩张度异常、（语音震颤）触觉语颤、相关的内容。叩诊包含叩诊方法、肺上界、肺下界和肺下界移动度相关的内容。听诊包含听诊要领和听诊内容两大部分，心脏听诊内容包含正常呼吸音、异常呼吸音、湿罗音、干啰音、语音共振、胸膜摩擦音和小儿听诊特点等。 11. ▲可体现心尖搏动的视频演示以及文字说明和触诊位置，可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，且可产生同步的心音图和心电图，可在模拟人身上进行相关设置。 12. ▲胸部触诊根据不同病例设置有不同强弱的语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感的触诊体征。 13. ▲胸部检查的视诊和叩诊具有三维立体交互表现形式，具有心尖搏动、心前区异常搏动、心浊音界改变的常见心脏疾病、正常心脏相对浊音界范围、胸廓检查、呼吸运动、频率、深度、节律、肺上界、肺下界等相关内容。 14. 模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足体表定位需求。 15. 软件系统具有心脏听诊考核、肺脏听诊考核、心肺听诊综合考核。可进行自我练习或自我考核以及联控考核等。 16. ▲可进行试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等，试题包含理论题和技能题两种类型，理论题可分视诊理论题、触诊理论题、叩诊理论题、听诊理论题及其他理论题等类型。 （二）腹部检查教学系统主要参数 1.网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大。 2.中英文双语教学，自主切换。 3.腹部检查SP为成年女性半身模型，体表标志清晰。 4.体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。 5.模型模拟腹式呼吸，肝、脾随呼吸动作上下移动。 6.▲腹部检查包含模型设置、基础知识、视诊、听诊、叩诊和触诊等内容。基础知识包含腹部解剖及常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位。视诊包含腹部外形、腹壁、呼吸运动、呼吸频率、胃肠形及蠕动波和上腹部搏动相关的内容。听诊包含肠鸣音、血管杂音、摩擦音和搔刮试验相关的内容。叩诊包含腹部叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区、脾脏叩诊、移动性浊音、水坑试验、膀胱叩诊和叩痛相关的内容。触诊包含触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛、肝脏触诊、脾脏触诊、脾脏肿大的测量与记录法、胆囊触诊、肾脏触诊、液波震颤和振水音相关的内容。 7.▲肝脾触诊可对脏器大小、触痛、肝叩击痛进行调节。模拟10余种不同级别大小的体征改变； 8.模拟胆囊点、胃、胰腺点、脾脏、肝脏等共13个不同部位的压痛、反跳痛。 9.▲腹部设有5个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音，肠鸣音类型包含正常、减弱、消失、活跃、亢进5种模拟音。 10.▲腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式及虚拟增强技术，强化腹部的体格检查。具有20种不同的视诊体征教学，模拟人可表现腹式呼吸配合腹部触诊操作。互动模拟肝浊音界、胃泡鼓音区2种叩诊体征，视频动画示教脾脏叩诊、移动性浊音、水坑实验、膀胱叩诊4种叩诊体征，并有肋脊角叩痛和肝区叩痛2种叩痛体征。 11.▲腹部检查SP具有故障检测及警示功能，便于维护。 12.可进行试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能，选择题有理论题和技能题两种类型。 13.有升降桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途，每台设备占地面积1.4m×0.53m。 （三）教师主控机功能 1.支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。 2.局域网网络布置成功并且学生机电脑已打开，教师可“启动学生机”，这时学生机软件启动并随时接受教师机命令。 3.教师控制台界面上有“全体教学”和“全体自学”两种控制模式。全体教学模式下，所有运行学生版的软件立刻与教师机软件界面同步显示，并且学生版软件均被锁定，学生不能自行学习。全体自学模式时，学生机处于自学状态，不受教师机的控制。 4.全体自学模式下，教师可以对教师控制台界面上的学生机进行分组，并且可进行“A组教学”或“B组教学”两组教学。被选定的一组，学生机界面与教师机同步显示并锁定，另外一组学生机处于自学状态。 5.教师机可主动与学生机进行对话，此时学生机如有疑问可点击界面上的举手提问按钮与教师进行对话。 6.教师可以一对多进行对话指导，也可清除所有学生机疑问状态后，统一对学生进行线下指导。 7.配置单： （1）胸部检查模型1具。 （2）腹部检查模型1具。 （3）无线、互感听诊器1副。 （4）升降功能实验台1套。 （5）显示器支架1套。 （6）胸、腹部检查虚拟仿真训练系统光盘1套。 （7）相关配套附件及线材1套。 | 3 | 套
6 | (网络版)智能化心肺检查和腹部检查教学系统(学生机10) | 营口巨成等 | JC-D301T | （一）胸部检查教学系统 1.针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。 2.中英文双语教学，自主切换。 3.界面配有文字说明和音频解说来展示相关教学内容。 4.采用三维全息无线互感听诊技术，可实现多人同时听诊；实现胸部听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果。 5.对于易混淆、难区别的听诊体征，有常见听诊音鉴别单元进行详细讲解。部分听诊体征有声音元素分解听诊，便于鉴别。 6.有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，可避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果。 7.三维互动视觉，可形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理。 8.心肺的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、前胸、后背等不同的听诊区立体播放。具有常见心血管检查生理及病理体征100例以上，肺部检查体征70例以上。 9.▲心脏检查包含基础知识和视、触、叩、听五部分内容。基础知识部分包括心脏检查有关的心脏解剖知识和血流动力学知识。视诊包含视诊方法、胸廓畸形、心尖搏动和心前区异常搏动相关的内容。触诊包含触诊方法、心尖搏动心前区搏动及剑突下搏动和震颤相关的内容。叩诊包含叩诊方法及顺序、心浊音界改变的常见心脏疾病和正常心脏相对浊音界范围相关的内容。听诊包含听诊方法、心音产生机理、瓣膜听诊区和心脏听诊内容，心脏听诊内容包含频率、节律、心音、心音的改变、额外心音、杂音、心包摩擦音。 10.▲肺脏检查包含基础知识和肺检查两部分内容，其中基础知识包含胸部解剖复习和胸部体表标志；肺检查包含视诊、触诊、叩诊、听诊和常见病例5部分内容。视诊包含胸壁检查、胸廓检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律相关的内容。触诊包含胸廓扩张度、胸廓扩张度异常、（语音震颤）触觉语颤、相关的内容。叩诊包含叩诊方法、肺上界、肺下界和肺下界移动度相关的内容。听诊包含听诊要领和听诊内容两大部分，心脏听诊内容包含正常呼吸音、异常呼吸音、湿罗音、干啰音、语音共振、胸膜摩擦音和小儿听诊特点等。 11.▲可体现心尖搏动的视频演示以及文字说明和触诊位置，可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，且可产生同步的心音图和心电图，可在模拟人身上进行相关设置。 12.▲胸部触诊根据不同病例设置有不同强弱的语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感的触诊体征。 13.▲胸部检查的视诊和叩诊具有三维立体交互表现形式，具有心尖搏动、心前区异常搏动、心浊音界改变的常见心脏疾病、正常心脏相对浊音界范围、胸廓检查、呼吸运动、频率、深度、节律、肺上界、肺下界等相关内容。 14.模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足体表定位需求。 15.软件系统具有心脏听诊考核、肺脏听诊考核、心肺听诊综合考核。可进行自我练习或自我考核以及联控考核等。 16.▲可进行试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等，试题包含理论题和技能题两种类型，理论题可分视诊理论题、触诊理论题、叩诊理论题、听诊理论题及其他理论题等类型。 （二）腹部检查教学系统主要参数 1.网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大。 2.中英文双语教学，自主切换。 3.腹部检查SP为成年女性半身模型，体表标志清晰。 4.体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。 5.模型模拟腹式呼吸，肝、脾随呼吸动作上下移动。 6.▲腹部检查包含模型设置、基础知识、视诊、听诊、叩诊和触诊等内容。基础知识包含腹部解剖及常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位。视诊包含腹部外形、腹壁、呼吸运动、呼吸频率、胃肠形及蠕动波和上腹部搏动相关的内容。听诊包含肠鸣音、血管杂音、摩擦音和搔刮试验相关的内容。叩诊包含腹部叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区、脾脏叩诊、移动性浊音、水坑试验、膀胱叩诊和叩痛相关的内容。触诊包含触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛、肝脏触诊、脾脏触诊、脾脏肿大的测量与记录法、胆囊触诊、肾脏触诊、液波震颤和振水音相关的内容。 7.▲肝脾触诊可对脏器大小、触痛、肝叩击痛进行调节。模拟10余种不同级别大小的体征改变； 8.模拟胆囊点、胃、胰腺点、脾脏、肝脏等共13个不同部位的压痛、反跳痛。 9.▲腹部设有5个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音，肠鸣音类型包含正常、减弱、消失、活跃、亢进5种模拟音。 10.▲腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式及虚拟增强技术，强化腹部的体格检查。具有20种不同的视诊体征教学，模拟人可表现腹式呼吸配合腹部触诊操作。互动模拟肝浊音界、胃泡鼓音区2种叩诊体征，视频动画示教脾脏叩诊、移动性浊音、水坑实验、膀胱叩诊4种叩诊体征，并有肋脊角叩痛和肝区叩痛2种叩痛体征。 11.▲腹部检查SP具有故障检测及警示功能，便于维护。 12.可进行试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能，选择题有理论题和技能题两种类型。 13.配套有升降桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途。 14.配置清单： （1）胸部检查模型1具。 （2）腹部检查模型1具。 （3）无线、互感听诊器1副。 （4）升降功能实验台1套。 （5）显示器支架1套。 （6）胸、腹部检查虚拟仿真训练系统光盘1套。 （7）相关配套附件及线材1套。 | 30 | 套
7 | 控制终端 | 惠普等 | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2O03606505A | （一）硬件配置： ●1.CPU：线程数≥20，核心数≥14，热设计功耗65W。 2.主板芯片组：参考或相当于Intel H770；2个M.2，1个PCIe3x1，1个PCIe4x16，方便后期升级。 3.内存≥8G DDR4 3200，数据传输率最高可达 3200MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB。 ●4.硬盘：512GB NVMe M.2固态硬盘，内置硬盘端对端侦错模块。为响应国家信息安全政策及保障用户的数据安全，要求具备存储用户数据到分区文件的系统和方法。 5.显卡：集成英特尔超高清显卡。 6.声卡与音频：集成参考或相当于Realtek ALC3867编解码器，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流。 7.电源为260W高效节能电源。 8.接口和端口：USB端口8个（前置USB 3.2：4个），VGA接口，HDMI接口。智能屏蔽USB端口，可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全。 9.主机箱：通用立式机箱，体积：16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔。 10.显示器：与主机同品牌：≥23.8英寸宽屏液晶显示器，分辨率1920×1080。 11.其他配件：抗菌USB键盘，抗菌光电USB鼠标。 （二）软件要求： 1.操作系统：出厂预装正版系统； 2.BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和大幅缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音。 3.提供专业图形计算器软件。内置多种应用，包括函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，满足师生需求；计算器具备高级绘图功能，几乎可绘制X-Y平面的任何表达式，如不等式等；可实现CAS与非CAS快速自由切换；支持导入图片，并在多个app中对导入的图片进行分析；函数应用中可手触法对函数图像进行缩放，函数表达式可随之变化 | 33 | 套
8 | 基于AI临床病史采集技能实践教学系统（教师版） | 上海梦之路等 | DSP-HTt 1.0 | （一）教学应用软件功能 1.系统采用C/S架构，适用Windows系统双屏显示器的计算机。 2.软件具有自动检测版本和在线更新功能。 3.个人身份登录方法： （1）使用个人账号和密码登录。 （2）绑定个人微信后使用扫码登录。 ▲ 4.软件包含以下教学模式： （1）教学引导模式：病例学习时间不限，具有智能化实时教学引导功能。 （2）训练提高模式：病例学习时间不限，在完成病历实践训练后系统具有考核评价、记录回顾、思维导图、学习成长记录功能。 （3）技能考试模式：病例考试时间由教师设定，考试病例数量由教师设定，系统具有问诊和病历书写自动评分功能。 5.系统包含以下教学病例内容： 病例01：发热（急性上呼吸道感染）； 病例02：发热咳嗽（急性支气管炎）； 病例03：咳嗽胸闷（慢性阻塞性肺疾病）； 病例04：咳嗽咳痰（肺癌）； 病例05：睡眠打鼾（阻塞性睡眠呼吸暂停）； 病例06：胸痛（急性心肌梗死）； 病例07：胸痛（冠心病）； 病例08：排尿困难（前列腺增生症）； 病例09：腹胀（肝硬化腹水）； 病例10：颜面水肿（肾病综合征）； 病例11：腹痛（急性胆囊炎）； 病例12：腹痛（急性化脓性阑尾炎）； 病例13：腹痛（急性肾盂肾炎）； 病例14：腹痛（先兆早产）； 病例15：腹痛伴阴道流血（输卵管妊娠破裂）； 病例16：腹痛伴阴道流血（黄体破裂出血）； 病例17：腹泻（腹泻病）； 病例18：便血（消化道出血）； 病例19：多饮多食多尿（Ⅰ型糖尿病）； 病例20：心慌乏力（甲状腺机能亢进症）； 病例21：头痛（高血压）； 病例22：头晕伴右侧肢体无力（头晕）； 病例23：肢体活动障碍（急性脑梗死）； 病例24：腰痛（腰椎间盘突出症）； 病例25：腰痛伴血尿（输尿管结石）； 病例26：膝关节痛（膝关节骨性关节炎）； 病例27：腿部肿胀疼痛（右胫腓骨粉碎性骨折）； 病例28：颈部淋巴结肿大（霍奇金淋巴瘤）； 病例29：声音嘶哑伴喉部异物感（喉恶性肿瘤）。 6.系统病例学习与训练功能： ▲（1）虚拟病人功能： ①虚拟病人症状模拟功能：虚拟病人能够综合模拟和体现临床病人的主诉症状，如身体部位水肿、肤色改变、颈部淋巴结肿大、三凹征、巩膜黄染、蜘蛛痣等疾病导致的身体体表形态改变及精神不振等综合症状模拟，学习者能够非常清晰的辨别出以上症状。 ② 拟病人语义理解功能：虚拟病人能够回答所有学习者的提出的各种问题，并能够准确理解学习者的语音语义，回答应符合真正病人的思维和特征。支持学习者基于同一语义的各种不同的问法，虚拟病人都能够给于准确的反馈。 ③ 拟病人语音反馈功能：虚拟病人对学习者的发问能够按照病例设定内容给与准确的反馈，支持学习者多个问题的连续一次性发问并能够准确回答学习者的问题内容。 ④虚拟病人动作反馈功能：虚拟病人能够听懂和理解学习者对于需要动作配合的发问意图，可以按照学习者的要求做出暴露身体部位并展示症状的动作，可以做出动作来表达自己的情绪。 （2）问诊与沟通交互功能：在学习实践中学习者可以通过以下方式与3D虚拟病人进行沟通交流： ①按住讲话功能：学习者可以通过长按录音按钮或键盘按键录制自己的语音，以录制语音的方式与虚拟病人进行交流。 ②文字交流功能：学习者可以通过文字输入生成文本方式与虚拟病人进行沟通交流。 （3）问诊记录实时查看功能：学习者可以随时查看对虚拟病人的问诊记录。 对于虚拟病人回答出现错误时，具有向系统报错反馈功能。 （4）智能化实时教学引导功能：学习者在问诊学习中可以主动求助机器人学伴，机器人学伴能定位学习者当前的病史采集进度，并自动分析学习者求助原因迅速给出引导帮助反馈。机器人学伴教学引导功能，包含当前病史采集内容分析、漏采病史内容分析和推送、继续采集内容引导和推送、人文关怀等问诊技巧内容分析和引导推送。 ▲ 7.病历书写与自动分析评价功能： （1）病历书写功能：学习者能够在对虚拟病人问诊时开启病历书写功能，病历书写内容包含病人主诉、现病史、既往史中的要点、初步诊断疾病、鉴别诊断疾病、诊疗计划等内容模块。 （2）病历书写自动分析评价功能：学习者完成病历书写并提交后可以看到病历书写的系统自动得分和评价，系统能够对学习者的病历书写进行智能化分析，并对主诉、现病史、既往史中的要点、初步诊断疾病、鉴别诊断疾病、诊疗计划等内容模块分别给出分数并做出具有针对性的个性化评语。 8.系统教学评价功能： （1）总结性评价功能：系统在学习者完成病例学习与训练之后，具有以下总结性评价功能： ① 系统能够自动统计最终得分与用时。 ② 系统能够自动统计给出“病史内容”、“问诊技巧”、“病历书写”、“人文关怀”四项的得分细则与雷达图。 ③ 病史内容的得分统计包含一般项目、主要症状、伴随症状、诊疗过程、目前一般情况、既往史、个人史、家族史的得分情况； ④ 问诊技巧的得分统计包含病史完整性、结构与顺序、条理与重点、沟通方式、语言运用、时间效率的得分情况； ⑤ 病历书写的得分统计包含病历书写、初步诊断、诊疗计划的得分情况； ⑥ 人文关怀的得分统计包含服务态度、尊重隐私、主动关怀、ECCS共情沟通的得分情况； ⑦ 系统具有横向对比分析统计功能，能够给出“病史内容”、“问诊技巧”、“病历书写”、“人文关怀”四项能力的本校学员平均得分、最高得分与学习者此次得分的可视化数据。 ▲（2）形成性评价功能：系统能够记录学习者的学习操作记录并给与形成性评价的回顾分析，具体功能如下： ①问诊内容回顾分析：包含完整过程的问题和虚拟病人的回答，能够按照时间先后顺序对学习者问诊问题进行逐一分析每个问题的得分情况，同时能够详细解释得分点与失分原因，同时能够总结遗漏的关键问题和不相关问题。 ②问诊技巧的回顾分析：包含病史完整性、结构与顺序、条理与重点、沟通方式、语言运用、时间效率等问诊技巧做出分析，能够对学习者在问诊过程中出现诱导性提问或出现责难性的提问方式做出检测分析。 ③人文关怀的回顾分析：系统能够实现虚拟病人的共情机会推送，对学习者的回应做出判分和综合性分析，能够检测到学习者对病人的情绪的识别，对学习者是否提供了建议，建议是否合理，做出详细分析，并给出人文关怀有关的评价。 ④思维导图可视化功能：系统具有回顾性思维导图功能，以数据可视化图形的方式显示，学习者在案例课程问诊实践学习中的问诊思维路径。 ⑤成长记录分析功能，系统具有学习者个人学习成长的统计功能，能够给出最近20次的训练成绩数据可视化图形成长记录。 （二）教学管理系统平台功能 1.平台为B/S架构，支持电脑、ipad 通过浏览器访问。 2.平台支持微信扫码登录、账号密码登录。 3.教师后台包含学情监测、课程病例、考试管理、课程反馈管理、成绩管理、用户管理等功能模块。 4.学情监测管理能够统计学情数据总览、上周学习情况、群体性反馈、预警信息列表等信息。 5.病例课程管理功能： （1）病例信息卡能够显示该病例的主诉、初步诊断疾病和鉴别诊断疾病。 （2）教师用户可以查看该病例的详细信息，包含病例的病人疾病信息，问诊内容中的一般项目、现病史、既往史及其他相关病史的具体问题及患者回答文本内容。 （3）教师用户可以选择是否发布该病例，可以通过取消发布对该病例到未发布病例中进行重新编辑。 6.教师自建教学案例功能： （1）教师用户可以通过新建病例课程功能自建教学病例。 （2）新建病例功能包含病人角色基础信息、问诊时间设置、问诊内容设置、人文关怀考核添加、病历书写考核等教学内容的编辑添加。 ▲（3）自建教学病例可以通过3D虚拟标准化病人库选择病人形象和身份信息。 （3）教师用户可以按照问诊结构化对问诊考核问题自由赋分。 （4）教师用户可以在病例结构中任一位置添加人文关怀共情机会考核点，并自由添加该考核点内容。系统可以基于该考核点对学习者的共情沟通考核进行自动评分，并给出判分的理由。 ▲（5）教师用户自建案例完成后系统可自动生成教学模式和训练模式两种学习模式。 7.系统考试管理功能： （1）教师用户可以针对考试进行组卷并建立考试任务，并自由从考试案例库中选择案例作为考试内容。 （2）教师用户可以将考试任务推送到参与考试班级的所有成员，并设置该考试的开始时间和结束时间。 （3）教师用户可以将教学病例库中病例抽取到考试病例库中，同时教学病例库将不再拥有该病例课程。 （三）系统设备清单 1.临床病史采集技能实践教学系统PC双屏版应用端软件。 2.实训教学操作台： （1）虚拟现实图形服务器1台，不低于以下配置： ①内存容量：16GB； ②系统：Windows 11； ③处理器：intel i7； ④硬盘容量：512GB SSD+1TB HDD； ⑤显存容量：4GB； ⑥显示器分辨率：1920×1080； ⑦屏幕尺寸：27英寸； ⑧其他配件：鼠标、键盘、耳麦。 （2）液晶显示屏1台，含移动支架，不低于以下配置： ①屏幕尺寸：32英寸； ②屏幕宽高比：16: 9； ③分辨率：1920×1080； ④可移动支架。 （4）指向性电容麦克风 ①拾音方式：数字硅麦，全指向性； ②灵敏度： -22dBFS； ③信噪比： 60dB； ④频响范围：20Hz-15kHz； ⑤扬声器：内置大功率扬声器，AGC自动增益控制； ⑥回音消除：最新回音消除技术，可达256ms回声抵消时长； ⑦噪声消除：> 15dB； ⑧采样率：16kHz/48kHz； ⑨充电接口：Mini USB； ⑩拾音半径：5米； 3.产品操作手册： （1）产品操作手册； （2）用户授权码。 | 1 | 套
9 | 基于AI临床病史采集技能实践教学系统（学生PC版） | 上海梦之路等 | DSP-HTsc 1.0 | （一）教学应用软件功能 1.软件具有自动检测版本和在线更新功能。 2.个人身份登录方法： （1）使用个人账号和密码登录。 （2）绑定个人微信后使用扫码登录。 ▲ 3.软件包含以下教学模式： （1）教学引导模式：病例学习时间不限，具有智能化实时教学引导功能。 （2）训练提高模式：病例学习时间不限，在完成病历实践训练后系统具有考核评价、记录回顾、思维导图、学习成长记录功能。 （3）技能考试模式：病例考试时间由教师设定，考试病例数量由教师设定，系统具有问诊和病历书写自动评分功能。 （4）标准化病人辅助评价系统：支持学习者和标准化病人实践教学与训练，系统将会自动录制问诊对话过程，进行文本分析，给于双方的分析评价。 4.系统包含以下教学病例内容： 病例01：发热（急性上呼吸道感染）； 病例02：发热咳嗽（急性支气管炎）； 病例03：咳嗽胸闷（慢性阻塞性肺疾病）； 病例04：咳嗽咳痰（肺癌）； 病例05：睡眠打鼾（阻塞性睡眠呼吸暂停）； 病例06：胸痛（急性心肌梗死）； 病例07：胸痛（冠心病）； 病例08：排尿困难（前列腺增生症）； 病例09：腹胀（肝硬化腹水）； 病例10：颜面水肿（肾病综合征）； 病例11：腹痛（急性胆囊炎）； 病例12：腹痛（急性化脓性阑尾炎）； 病例13：腹痛（急性肾盂肾炎）； 病例14：腹痛（先兆早产）； 病例15：腹痛伴阴道流血（输卵管妊娠破裂）； 病例16：腹痛伴阴道流血（黄体破裂出血）； 病例17：腹泻（腹泻病）； 病例18：便血（消化道出血）； 病例19：多饮多食多尿（Ⅰ型糖尿病）； 病例20：心慌乏力（甲状腺机能亢进症）； 病例21：头痛（高血压）； 病例22：头晕伴右侧肢体无力（头晕）； 病例23：肢体活动障碍（急性脑梗死）； 病例24：腰痛（腰椎间盘突出症）； 病例25：腰痛伴血尿（输尿管结石）； 病例26：膝关节痛（膝关节骨性关节炎）； 病例27：腿部肿胀疼痛（右胫腓骨粉碎性骨折）； 病例28：颈部淋巴结肿大（霍奇金淋巴瘤）； 病例29：声音嘶哑伴喉部异物感（喉恶性肿瘤）。 5.系统病例学习与训练功能： ▲（1）虚拟病人功能： ① 虚拟病人症状模拟功能：虚拟病人能够综合模拟临床病人的主诉症状，如身体部位水肿、肤色改变、颈部淋巴结肿大、三凹征、巩膜泛黄、蜘蛛痣等疾病导致的身体体表形态改变及精神不振等综合症状模拟。 ② 虚拟病人语义理解功能：虚拟病人对学习者的谈论话题内容没有边界限制，并能够准确理解学习者的语音语义，支持学习者基于同一语义的无限问法，并都能够给于准确的反馈。 ③ 虚拟病人语音反馈功能：虚拟病人对学习者的发问能够按照病例设定内容给与准确的反馈，支持学习者多个问题的连续一次性发问并能够准确回答学习者的问题内容。 ④ 虚拟病人动作反馈功能：虚拟病人能够听懂和理解学习者对于需要动作配合的发问意图，可以按照学习者的要求做出暴露身体部位并展示症状的动作，可以做出动作来表达自己的情绪。 （2）问诊与沟通交互功能：在学习实践中学习者可以通过以下三种方式与3D虚拟病人进行沟通交流： ① 全局语音功能：在全局语音模式下虚拟病人处于实时监听状态，学习者可以无需其他操作与虚拟病人进行长时间自由对话，系统能够对学习者的语音自动生成文本并进行分析。 ② 按住讲话功能：学习者可以通过长按录音按钮或键盘按键录制自己的语音，以录制语音的方式与虚拟病人进行交流。 ③ 文字交流功能：学习者可以通过文字输入生成文本方式与虚拟病人进行沟通交流。 （3）问诊记录实时查看功能：学习者可以随时查看对虚拟病人的问诊记录。 对于虚拟病人回答出现错误时，具有向系统报错反馈功能。 （4）智能化实时教学引导功能：学习者在问诊学习中可以主动求助机器人学伴，机器人学伴将首先定位学习者当前的病史采集进度，并自动分析学习者求助原因迅速给出引导帮助反馈。机器人学伴教学引导功能包含当前病史采集内容分析、漏采病史内容分析和推送、继续采集内容引导和推送、人文关怀等问诊技巧内容分析和引导推送。 ▲ 6.病历书写与自动分析评价功能： （1）病历书写功能：学习者能够在对虚拟病人问诊时开启病历书写功能，病历书写内容包含病人主诉、现病史、既往史中的要点、初步诊断疾病、鉴别诊断疾病、诊疗计划等内容模块。 （2）病历书写自动分析评价功能：学习者完成病历书写并提交后可以迅速看到病历书写的系统自动得分和评价，系统能够对学习者的病历书写文本进行智能化自动分析，并对主诉、现病史、既往史中的要点、初步诊断疾病、鉴别诊断疾病、诊疗计划等内容模块分别给出分数并做出评语。 7.系统教学评价功能： （1）总结性评价功能：系统在学习者完成病例学习与训练之后具有以下总结性评价功能： ① 系统能够自动统计最终得分与用时； ② 系统能够自动统计给出“病史内容”、“问诊技巧”、“病历书写”、“人文关怀”四项的得分细则与雷达图； ③ 病史内容的得分统计包含一般项目、主要症状、伴随症状、诊疗过程、目前一般情况、既往史、个人史、家族史的得分情况； ④ 问诊技巧的得分统计包含病史完整性、结构与顺序、条理与重点、沟通方式、语言运用、时间效率的得分情况； ⑤ 病历书写的得分统计包含病历书写、初步诊断、诊疗计划的得分情况； ⑥ 人文关怀的得分统计包含服务态度、尊重隐私、主动关怀、ECCS共情沟通的得分情况； ⑦ 系统具有横向对比分析统计功能，能够给出“病史内容”、“问诊技巧”、“病历书写”、“人文关怀”四项能力的本校学员平均得分、最高得分与学习者此次得分的可视化数据。 ▲（2）形成性评价功能：系统能够记录学习者的学习操作记录并给与形成性评价的回顾分析，具体功能如下： ①问诊内容回顾分析，包含完整过程的发问问题和虚拟病人的回答，能够按照时间先后顺序对学习者问诊问题进行逐一分析每个问题的得分情况，同时能够详细解释得分点与失分原因，同时能够总结遗漏的关键问题和不相关问题； ②问诊技巧的回顾分析，包含病史完整性、结构与顺序、条理与重点、沟通方式、语言运用、时间效率等问诊技巧做出分析，能够对学习者在问诊过程中 出现诱导性提问或出现责难性的提问方式做出检测分析； ③人文关怀的回顾分析，系统能够给予人工智能技术对虚拟病人的共情机会推送和学习者的回应做出判分和综合性分析，能够检测到学习者对于病人的情绪的是否识别，并提供了的建议和支持的合理性做出分析和给出评语； ④思维导图可视化功能，系统具有回顾性思维导图功能，以数据可视化图形的方式显示学习者在案例课程问诊实践学习中的问诊思维路径； ⑤成长记录分析功能，系统具有学习者个人学习成长的统计功能，能够给出最近20次的训练成绩数据可视化图形成长记录。 （二）产品操作手册： （1）产品操作手册； （2）用户授权码。 | 12 | 套
10 | 数字式心电图机 | 艾瑞康等 | ECG-12G | 1.同步12 导联自动采集、测量、分析和记录，支持 9 导联模式。 2.产品重量：≤4k g。 3.▲屏幕≥7英寸IPS屏，标配触摸屏。 4.标准电脑键盘设计。 5.接口设计：USB 接口、网口。 6.隐藏式提手设计。 7.采样率：16000Hz。 8.A/D 转换精度：24 位。 9.耐极化电压：±980mV。 10.频响范围：0.01～500Hz。 11.输入阻抗：≥50MΩ。 12.起搏脉冲显示能力：幅度750uV～700mV、持续时间0.05ms～2.0 ms 。 13.测量参数：自动分析心率、RR 间期、QRS 时间、PR 间期、QT/QTC 间期、 电轴、RV5/SV1、RV5+SV1、RV6/SV2、P 波时限等心电参数。 14.记录增益：2. 5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, 10/5mm/mV，40mm/mV ，AGC±5% 15.记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s 、25mm/s 、50mm/s (±3%）。 16.支持外接PCL5c，PLC6，PCL5e协议的USB激光打印机。 17.▲支持 U 盘存储，主机内部存储1000例病例。 18.信息录入：支持一维/二维条码扫 描仪、支持身份证读卡器、支持外接标准键盘、鼠标。 19.支持有线、5G/2.4G WIFI通讯，传输数据。 20.支持 PDF、FDA-XML、DICOM、SCP 、HL7等国际标准协议文件的输出，实现与心电信息网络管理系统兼容。 21.支持与心电信息网络管理系统的双向通讯功能，包括预约获取、记录上传、报告下载等，实现心电图远程诊断。 20.支持报告打印预览功能，帮助医护确认采集信号的质量，避免不必要的纸张浪费。 21.具备开启或关闭内置热敏打印机的功能，联网数据统一管理。 22.具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息。 23.具有病例查询及搜索功能，支持姓名、ID、诊断结果查询及模糊搜索。 24.▲可出具心室停博诊断信息，为临床证明提供更好的依据。 25.▲可出具12导联心电图报告、节律心电图报告、频谱心电图报告、QT离散度报告、高频心电图报告、心电向量图报告、 常规详细测量信息报告、平均模板报告。 26.后台算法准确性高，分析效率快，对国际标准数据库MIT/AHA/CSE分析准确性达到99.9%，并支持数据批量筛查。 27.具有内部直流电源（内置14.8V,2200mAh可充电锂电池），连续工作3小时以上，可待机10小时以上，额定充电循环次数不小于500次。 | 8 | 套
11 | 随时考评智能化管理平台 | 天津天堰等 | V1.0 | （一）评分表管理 1.▲系统自带常用标准评分表≥5000个。 2.支持在系统中添加评分表，支持以excel、word文件格式批量导入、导出评分表。 3.评分表可兼容同时存在分值型、比例型、Yes/No型三种类型评分项。 4.评分表支持可设置负分，满足在评分中进行扣分的需求。 5.支持对评分表进行设置是否随时考可见，设置可见后，置顶显示APP的平台评分表中，方便评价者查找。 （二）组织机构与用户管理 1.可自由添加不超过三层的组织机构。 2.支持在系统页面添加用户，也可通过导入EXCEL 文件方式添加用户，支持用户名单自定义匹配导入系统。 3.支持批量导出用户二维码，用于扫码添加考生。 （三）考核任务管理 1.支持创建考核任务模式，支持复制考核任务，支持复制评委关联的评分表。 2.考核任务支持手动抽题，支持M抽1，M抽N及全考方式。 3.▲考核任务可设置多轮次考核，考核轮次可设置。考核任务可生成对应二维码，支持微扫描此二维码开启考评（供应商于投标文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的证明材料，证明材料可以是软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 （四）手持评分端管理 1.微信小程序评分 (1)▲二维码：导入系统的评分表自动生成对应的微信二维码、（供应商于投标文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的证明材料，证明材料可以是软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 (2)微信扫码：在微信中扫描二维码可预览评分表内容，评分表可通过微信直接分享或者自成二维码分享。 (3)添加人员：支持手动输入、扫学生码、扫身份证多种方式添加被考评人信息。 (4)评分设置：支持设置计时方式，包含正计时、倒计时；支持设置评分模式，包含加分制、减分制；支持自由设置评分间隔，最小间隔为0.01分，最大间隔为10分；支持扣分点标记设置。 (5)▲扣分点标记：考评过程中支持扣分点标记，系统自动划分操作点，可通过选择或输入标记扣分点。支持手写签名，可设置默认签名（供应商于投标文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的证明材料，证明材料可以是软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 (6)修改成绩：支持手机端成绩修改。 (7)▲微信分享：支持成绩明细以Excel格式分享到微信联系人，明细包含被评价人与评价人信息，评分时间，评分细则得分，扣分点明细，合计成绩，评价者签名（供应商于投标文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的证明材料，证明材料可以是软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 (8)汇总导出：支持自动自动统计已评人次，支持成绩汇总成Excel表导出到微信联系人。 (9)邀请评分：支持截图分享到朋友圈邀请他人一起评分。 (10)成绩核算：支持系统后台记录成绩，系统自动汇总核算成绩并导出。 2.APP评分 (1)Android和IOS系统均可下载和安装，教务/评委/学员登录后展示平台评分表，优先展示置顶评分表，可将平台评分表下载到我的评分表用于考评。 (2)评价者未添加考评对象，可通过扫码考评对象的二维码方式进行考评，也可通过人员列表选择考评对象进行考评。 (3)同一评分表兼容3种评分方式：分值型、比例型、Yes/No型，能够满足各种考评的要求。 (4)支持减分制和加分制两种评分模式。支持正计时和倒计时两种方式。支持设置评分间隔，间隔值范围为0.01~100，默认值为0.5。 (5)支持设置评分表内容文字的默认大小。支持通过手指多点触控放大或缩小评分表文字。 (6)系统具有默认的学员离场语音提示内容，可根据考评需求编辑语音提示内容。 (7)支持通过滑杆或加减操作，对每一个细则项进行评分，并实时显示当前得分。 (8)支持添加评语，对考评对象的考评情况进行文字说明。 (9)支持评价者手写数字签名，支持默认签名。 (10)具有离线评分功能，在网络突然中断情况下，依然可以进行评分，保证考评的顺利进行，网络恢复后系统自动上传考评数据。 (11)支持考评过程中快速查看当日考评记录。支持查看所有考评记录汇总。 （五）考评成绩管理 1.考评记录 （1）具备客观化记录功能，将考评对象每次成绩以及对应的详细评分结果同步关联展示。 （2）管理员查看所有评委的评分记录，评价者查看自己的评分记录。 （3）默认按照评分时间降序排列，可按得分进行升序/降序排列。 （4）可通过评价者、评价对象、时间条件进行筛选查看，支持同时查看多个评价者考评结果。 （5）支持将查询结果以excel格式导出到本地； （6）支持查看每个考评对象的考评详情，显示评分细则得分情况、评价者评语及签名。 （7）支持将评价对象的考评详情以excel格式导出到本地，并以压缩包形式存储。 2.分差监控 （1）支持对考官评分进行分差监控，分差值可自由设定。 （2）对满分和零分等异常分值进行监控，并予以红色字体提醒。 （3）可直接预览差异分值细项，并支持导出。 3.考核统计 （1）可对考核任务进行进度监控，并通过条件进行搜索。 （2）从评价人角度进行数据监控，包含评委用户名、姓名、考生人数、成绩人次数；从考生角度进行数据监控，包含考生用户名、姓名、评委人数、成绩人次数。 4.成绩汇总 （1）根据考评情况、管理员通过筛选评价者、时间，系统自动展示所有评价对象的各项考核得分以及总成绩。 （2）支持设定总分分值范围，便于筛选不及格考生。 （3）默认按照考评对象考评时间进行升序排列，可按总成绩进行排序。 （4）支持将查询结果以excel格式导出到本地； 5.组站汇总 （1）▲支持对多个不同任务间的数据进行组织汇总，便于以考站形式展示成绩。可将不同评分表合并为一个考站，同一考站内不同评分表分值占比可以设置不同（供应商于投标文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的证明材料，证明材料可以是软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 （2）数据来源支持来源计划考试、技能机考、来源考核任务、来源随时考评。 （3）汇总成绩实时显示，可进行关键词搜索，成绩导出支持总成绩导出和多考官成绩导出。 | 1 | 套
12 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 营口巨成等 | JC-D341 | （一）仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 （二）腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 （三）可进行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 1.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 2.突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。 3.继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换 ▲（四）配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的 疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项（供应商于投标文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的相关证明材料，证明材料可以是设备接口实物照片或软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 （五）配置清单： 1．腰椎穿刺仿真标准化病人1个； 2．输液架约 40CM1个； 3．腰穿袋1个； 4．注射器 10ML1个 ； 5．模拟碘伏1个； 6．模拟酒精1个； 7．使用说明书1份； 8．合格证1个=张。 | 4 | 套
13 | 背部胸腔穿刺电子标准化病人 | 营口巨成等 | JC-D342 | 1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。 3.穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 4.高弹性材质，具有强回缩能力。 5. 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 ▲6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等（供应商于投标文件中必须提供所投产品满足本项技术要求的相关证明材料，证明材料可以是设备接口实物照片或软件功能截图等，并加盖供应商电子签章）。 7.配置清单： （1）背部胸腔穿刺电子标准化病人1个； （2）正芯电源 12V-1.5A 1个； （3）不锈钢坐椅架1个； （4）红血粉1个； （5）黄血粉1个； （6）注射器10ML1个； （7）模拟碘伏1个； （8）模拟酒精1个； （9）服装1套； （10）螺丝1个； （11）使用说明书1份； （12）合格证1张。 | 4 | 套
14 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 营口巨成等 | JC-D343 | 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2.体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。 3.仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4.仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。 5.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 6.可进行髂骨骨髓穿刺术。 7.▲配有教学模拟注射器，外观结构基本上和真实注射器一样。模注射药液时，注射器内容液量自动减少，但不会流出注射器，既符合真实注射器注射药液的情况，又不会流出药液。即使模型内无液体穿刺时注射器也可体现有液体抽出。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 8.配置清单： （1）仿真标准化病人1个； （2）服装1套； （3）红血粉1个； （4）注射器 10ML1个； （5）模拟碘伏1个； （6）模拟酒精1个； （7）使用说明书1份； （8）合格证1张。 | 4 | 套
15 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 营口巨成等 | JC-D337 | 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖标志准确：胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 3.可行髂前上棘穿刺术、胸骨柄穿刺术，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 注：模拟骨髓腔更换方便，供应耗材。 4.配置清单： （1）骨髓穿刺仿真标准化病人1个； （2）衣罩 1个； （3）红血粉 1个； （4）注射器 10ML 1个； （5）模拟碘伏 1个； （6）模拟酒精1个； （7）胸骨模块 5个； （8）髂骨模块 5个； （9）使用说明书1份； （10）合格证1张； | 4 | 套
16 | 诊断性刮宫训练模型 | 营口巨成等 | JC-G302 | 1.模型为成年女性腹部、盆部及大腿上 1/3 半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 2.模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。 3.模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。 4.可进行双合诊检查。 5.阴道及会阴部皮肤软组织弹性好，可应用阴道窥器。 6.宫颈组织材料弹性，韧性良好，可用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇，不易损坏。 7.可进行“一般性诊断刮宫”和“分段诊断性刮宫”两种操作训练。 8.子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。 9.配置清单： （1）诊断性刮宫训练模型1个； （2）橡皮泥1个； （3）使用说明书1份； （4）合格证1张； | 8 | 套
17 | 后穹窿穿刺训练模型 | 营口巨成等 | JC-G306 | 1.模型为成年女性腹部、盆部及大腿上 1/3 半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 2.模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。 3.操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 4.操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 5.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 6.配置清单： （1）后穹窿穿刺训练模型1个； （2）红血粉1个； （3）黄血粉1个； （4）水囊1个； （5）注射器 10ML1个； （6）模拟碘伏1个； （7）模拟酒精1个； （8）使用说明书 1份； （9）合格证 1个； | 8 | 套
18 | 妇科检查仿真模型 | 营口巨成等 | JC-G324 | 1.正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 2.带有8个子宫、8个宫颈，可任意组合。 3.可进行的操作：双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈检查、阴道涂片。 4.子宫模型为：中等后倾子宫（2 个）、前倾前屈子宫、子宫肌瘤、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿。 5.宫颈模型为：正常宫颈（2 个）、经产妇宫颈、黏液分泌增多的宫颈、急性宫颈炎、宫颈癌、宫颈腺体囊肿、宫颈息肉。 6.配置清单： （1）妇科检查仿真模型1套； （2）子宫1个； （3）子宫颈1个； （4）正常白带1个； （5）附件支架1个； （6）使用说明书1份； （7）合格证1张； | 8 | 套
19 | 孕妇产科检查电子标准化病人 | 营口巨成等 | JC-G327 | 1.外观形象，材质柔软，手感逼真。 2.模拟怀孕7个月的孕妇，可充气调整腹部隆起。 3.可进行四部触诊法、骨盆外测量、胎心监护、产前乳房护理。 4.胎心音的频率可在 80 次/分钟～220 次/分钟范围内任意调节。 5.可用听诊器在模拟孕妇腹部进行胎心音听诊，也可将胎心音“外放”示教。 6.控制器可显示胎心数值，也可屏蔽显示进入考核模式。 7.可方便的掀开标准化病人腹部外皮，调整模拟胎儿体位。 8.配置清单： （1）孕妇产科检查电子标准化病人1套； （2）孕妇胎儿模型1个； （3）电子控制盒1个； （4）气球1套； （5）电源 12V-1.5A 1个； （6）使用说明书1份； （7）合格证1张。 | 8 | 套
20 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 营口巨成等 | JC-F331 | 1.仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。 3.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 注：模拟碘酒为供应耗材。 4.配置： （1）术前无菌操作训练仿真标准化病人1套； （2）模拟碘伏1瓶； （3）模拟酒精1瓶； （4）使用说明书1份； （5）合格证1张。 | 6 | 套
21 | 男性导尿仿真模型 | 营口巨成等 | JC-C304 | 1.模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2.具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。 3.模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4.模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到 20~22cm 时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5.可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 ▲8.可通过扫描二维码下载手机 app 软件（男性导尿智能模拟训练系统），包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3）不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。 9.配置： （1）男性导尿仿真模型1套； （2）充电器 8.4V 1个； （3）注射器 50ML 1个； （4）注射器 10ML 1个； （5）导尿管 1根； （6）润滑剂 1瓶； （7）集尿袋 1个； （8）模拟碘伏 1瓶； （9）模拟酒精 1瓶； （10）黄血粉 1套； （11）消毒棉签 1包； （12）洞巾 1张； （13）使用说明书 1份； （14）合格证 1张； | 4 | 套
22 | 女性导尿仿真模型 | 营口巨成等 | JC-C305 | 1.模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2.具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。 3.可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4.模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到 4~6cm 时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5.可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机 72 小时。 ▲8.可通过扫描二维码下载手机 app 软件（女性导尿智能模拟训练系统），包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解女性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。 9.配置清单： （1）女性导尿仿真模型1套； （2）充电器 8.4V 1个； （3）注射器 50ML 1个； （4）注射器 10ML 1个； （5）导尿管 1根； （6）润滑剂 1瓶； （7）集尿袋 1个； （8）模拟碘伏 1瓶； （9）模拟酒精 1瓶； （10）黄血粉 1套； （11）消毒棉签 1包； （12）洞巾 1张； （13）使用说明书 1份； （14）合格证 1张； | 4 | 套
23 | 吸痰术训练模型 | 营口巨成等 | JC-C308 | 1.模型模拟成年男性上半身，可改变体位，可进行拍背训练。 2.模型颈部关节灵活，吸痰时头部可转向操作者一侧。 3.模型可进行吸痰前后的鼻导管和面罩吸氧训练。 4.模型口腔可张开，口腔内部各解剖结构完整，可进行口腔护理训练。 5.可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 6.模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 7.配置： （1）吸痰术训练模型 1套； （2）液体石蜡 1份； （3）挂钩 1个； （4）吸痰管 16号 1条； （5）注射器 50ML 1个； （6）输液袋 250ML 1个； （7）防尘罩 1个； （8）使用说明书 1份； （9）合格证 1张； | 4 | 套
24 | 多功能透明洗胃模型 | 天津天堰等 | TY1502 | 1.模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位。头部灵活，可实现头向侧偏45°、前屈、后仰体位。 2.模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。 3.模型内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构；胸部外形用高强度透明材料制成，有食道、胃、气管支气管结构；胸部具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖剖面或结构。 4.可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。 5.模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。 6.置管过程中可通过半透的食道/气道观察到管子置入的位置。 7.可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机、吸引器等洗胃装置。 8.带有专门的清洗管道，方便清洗，消化道内残存液体可方便排出。 9.可使用临床真实的三腔二囊管（乳胶材料）进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体，达到固定管道的作用，操作过程完全仿真。 10.可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术。 11.可训练氧气吸入、口腔护理、经口/鼻吸痰术。 12.配置清单 (1)多功能透明洗胃模型 1个 (2)16 号胃管 1根 (3)打气球 1个 (4)润滑剂 1盒 (5)水袋 1个 (6)一次性使用双囊三腔胃管 1支 (7)说明书 1份 (8)装箱单 1份 (9)合格证 1份 (10)保修卡 1份 | 2 | 套
25 | 气管插管训练模型 | 挪度等 | 25000026 | （一）气管插管训练系统 1.气管插管半身模型。具有完整呼吸道，包括左鼻道，右鼻道，鼻咽，口，喉咽，喉，气管，气管左右分支，食道上段。 2.可以进行面罩通气。 3.可以进行训练气道开放技能。 4.可以进行训练气无差别摆动头部生理角度调整气道内视角。 5.可以进行经口气管插管培训。 6.可以进行间接喉镜、直接喉镜、可视喉镜、纤维喉镜、电子喉镜使用培训。 7.可以使用喉罩插管培训。 8.可视分离状态通胸或肺部呼吸运动，当插管在主气管内通气可以见到双侧胸部呼吸运动，当气管插管过深进入到单侧气管通气可以见到对应的单侧胸部呼吸运动状态。 9.肺部通气时可以进行听诊鉴别单侧或双侧通气状态。 10.模型能进行口和鼻插管。 11.人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊。 12.模型可以模拟胃胀气，也可用于展示和练习插管、通气抽吸和支气管镜引导下的气管插管。 13.模型能进行口和鼻插管。 14.模型可以插入喉罩和复合插管。 15.模型可以使用复苏球囊进行通气练习 16.提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。 17.人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊。 18.模型可以进行光导气管插管的使用练习。 19.模型可使用支气管镜。 20.模型可模拟喉痉挛。 21.模型可模拟呕吐。 22.复合材料，超长的使用寿命和真实的手感。 23.模型使用卡扣式固定在底板上，便于拆卸讲解。 24.模型配备气道解剖模块。 25.模型的双肺和胃可以拆卸，并于清洁。 26.模型的上颌牙齿可以拆卸。 （二）气道维生智控球组系统 ▲1.球体采用双层设计，蓝色外壁柔软，内壁支撑球体。 ▲2.限压设计：球体有限压阀，可以自行限压，并导出压力，保证给气安全。 ▲3.带有固定手带，抓握球体的时候，手带可以很好的固定手部和球体，减少通气过程中的疲劳感，保证球体不会从手部脱落。 ▲4.整体可拆解消毒，球体及配件可以全部拆解并支持在134℃的温度下接受高温高压灭菌。 5.面罩连接器可以360度旋转，方便面罩与患者贴合，球体带有铭牌可以用于悬挂和区分科室和使用者。 6.技术参数： （1）简易呼吸器容量：1300ml； （2）单手每搏量：600ml； （3）双手每搏量：1000ml； （4）▲限压值：70cmH2O； （5）重量（约）：415g ± 10g； （6）储氧袋容积：1500ml； （7）设计体重：≥15kg。 | 4 | 套
26 | 动脉穿刺训练手臂模型 | 营口巨成等 | JC-6009 | 1. 模型为成人手臂。 2. 皮肤和血管可单独更换。 3. 可触摸肱动脉和桡动脉搏动。 4. 动脉采血：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，且有模拟血液喷出。 5. 配置清单 (1)手臂模型1 个 (2)输液架 1个 (3)输液袋 1个 (4)止血带 1条 (5)注射器 1个 (6)使用说明书 1份 (7)合格证 1张 | 4 | 套
27 | 静脉穿刺训练仿真手臂模型 | 营口巨成等 | JC-6006 | 1.模型可进行静脉输液（血）、采血、注射给药等穿刺操作； 2.模型皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺； 3.静脉穿刺有落空感并见明显回血； 4.配置清单 (1)手臂模型 1个 (2)输液架 1个 (3)输液袋 1个 (4)止血带 1条 (5)注射器 1个 (6)使用说明书 1份 (7)合格证 1张 | 6 | 套
合计：
供应商名称： 联系人： 联系电话： 日期：